规划及建筑设计方案说明
1 设计依据
1.1 建设工程规划许可证(建字第XXXXXXXX号)
1.2 规划用地电子文件及周边市政管网资料
1.3 国家、行业、地方现行相关设计规范、规定。
《民用建筑设计统-标准》GB50352-2019 、《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ13-305-2019 
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 、《无障碍设计规范》GB50763-2012 、《福建省民用建筑外窗工程技术规范》DBJ13-255-2016 、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 、《坡屋面工程技术规范》50693-2011 、《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 以及其它的国家、行业、地方现行相关设计规范、规定。
2 工程概况
2.1 工程名称: 织·光-生态社区中心

2.2 工程地点:本项目基地龙岩市新罗区曹溪街道东山村，原龙岩特钢厂用地。
2.3 工程规模:本项目为社区服务中心
社区服务中心:总用地面积: 7012m2、建筑占地面积:3350.70m2 。
总建筑面积: 6593.45m2 、计容建筑面积:651614 m2 、建筑层数:3层、建筑高度:15.75m 。
2.5 功能布局:
社区服务中心一层为公厕、环卫休息室、入口门厅、接诊大厅、急诊、注射、输液、药房、储藏、变配电室、移动机房、电信机房、联通机房、通信机房、米纤接入机房、卫生间等;二层为社区用房、会议室、社区工作用房、候诊大厅、诊室、卫生间等；
三层为养老服务用房、会议室、候诊大厅、诊室、卫生间等。
2.6 设计等级:建筑设计等级为二级。
2.7 设计防火分类及耐火等级:主体耐火等级均为二级。
2.8 上部结构体系:框架结构，抗震设防烈度6度，主体结构合理使用年限50年。
3 规划目标、原则、理念
3.1 规划目标
3.1.1 设计集中体现“生态、智能、宜居”的规划指导思想，妥善规划建筑布局，合理配置相关建筑功能及相应的配套服务设施。
3.1.2 以相关规划条件为依据，结合本区域的环境条件，根据本项目的开发要求，协调住区内外部关系，确定小区功能布局、交通流线及环境设计。
3.1.3 坚持“以人为本”和“可持续发展”的现代居住理念，顺应新世纪不断发展的居住要求,力争创造一个具有宜人环境、丰富文化内涵、鲜明个性的新时代社区服务中心。
3.1.4 以前瞻和创新的设计理念处理建筑环境和建筑形象,最大化的利用周边的自然资源，让现代居住理念和居住生活不断更新和升华
3.2 规划原则
3.2.1 整体性原则。
3.2.2 适度超前，可持续发展原则。
3.3.3 生态性原则。
3.3 规划设计理念
3.3.1 人本——充分考虑现代人的生活方式，兼顾城市特有的生活特点，强调居住的宜居性，和配套设施的便捷性。将“以人为本”的文化理念渗透至规划、建设、管理全过程。
3.3.2 自然——从营造高效、生态的自然景观环境出发，尊重自然，合理改造、利用自然，通过空间的有效分隔与组合，充分利用外部的自然景观和塑造宜人的内部景观环境，力求创造出一个具有优雅环境、丰富文化内涵、社会效益显著和个性鲜明的花园式经典高尚居住空间。
3.3.3 文化——体现当地特有的文化底蕴，使之与现代生活进行充分融合。既体现当地文化的传承，又有现代开放的人文气息。
3.3.3 融合——讲求人与环境的融合、建筑与整体规划布局的融合、居住与商业、游憩行为的融合，建筑与绿化、城市空间环境的融合。
4 绿建主要特色设计
4.1 增设社区中心屋面的光伏板，大致381m2，减少能源污染，有效进行节能减排。
4.2 社区四周进行增加乔木、灌木、绿植草丛，有效密植，减少住区热环境影响，提高社区舒适度。

4.3 建筑玻璃更多的采用，中透光单银low-E+12空气+5透明玻璃(整窗K=2.64,SHGC=0.28)、以及5高透光单银low-E+12空气+5透明玻璃(整窗K=2.34,SHGC=0.43)，保证透光率同时，更加符合美学，且更注重热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡。
4.4 建筑的屋顶设置雨水收集器，所收集的雨水经过污水处理,然后再生水纯化和转化为饮用水。
4.5 中间庭院铺设绿植和强渗透性的路面材料能够让水浸透到土地中，在减少雨水堆积的同时增加绿色景观。

