5.2.10 自然通风。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到12% | 5 | 6 |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| 公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阅览室与办公室 | 1548.02 | 1289 | 83.27 |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目所在地气候分区为夏热冬冷（A）区，建筑朝向为南北向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；

3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：

换气次数统计. 分类; 体积 (m^3); 面积 (m^2); 换气次数 (次/h). ○建筑. ├○第1层. ︱├⊙1003[办公室]; 219.54; 62.73; 26.43. ︱├⊙1004[办公室]; 141.12; 40.32; 17.07. ︱└⊙1007[办公室]; 141.12; 40.32; 13.83. ├○第2层. ︱├⊙2001[办公室]; 141.1; 40.31; 19.6. ︱├⊙2002[会议室]; 219.54; 62.73; 23.19. ︱├⊙2003[办公室]; 141.12; 40.32; 14.25. ︱├⊙2006[办公室]; 141.12; 40.32; 9.75. ︱├⊙2008[阅览室]; 801.48; 228.99; 6.42. ︱├⊙2011[办公室]; 166.32; 47.52; 17.14. ︱└⊙2013[阅览室]; 221.76; 63.36; 14.68. ├○第3层. ︱├⊙3010[阅览室]; 91.38; 26.11; 37.22. ︱├⊙3011[阅览室]; 90.06; 25.73; 39.34. ︱├⊙3012[阅览室]; 90.72; 25.92; 41.92. ︱├⊙3013[阅览室]; 90.72; 25.92; 39.52. ︱├⊙3014[阅览室]; 90.72; 25.92; 41.48. ︱├⊙3015[阅览室]; 90.72; 25.92; 44.3. ︱└⊙3016[阅览室]; 90.72; 25.92; 44.17. ├○第4层. ︱├⊙4002[阅览室]; 181.44; 51.84; 0. ︱├⊙4003[阅览室]; 181.44; 51.84; 0. ︱├⊙4004[阅览室]; 181.44; 51.84; 0. ︱└⊙4005[阅览室]; 362.24; 103.5; 0. ├○第5层. ︱├⊙5003[阅览室]; 272.16; 77.76; 40.07. ︱├⊙5004[阅览室]; 181.44; 51.84; 32.08. ︱└⊙5005[阅览室]; 181.44; 51.84; 10.57. ├○第6层. ︱├⊙6002[阅览室]; 407.74; 77.76; 20.27. ︱├⊙6007[阅览室]; 407.74; 77.76; 33.22. ︱├⊙6008[阅览室]; 295.77; 51.84; 32.28. ︱└⊙6009[阅览室]; 295.77; 51.84; 23.89. 该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为83.27%，满足要求。 自然通风风压模拟 分类; 编号; 朝向; 风压(Pa). ○建筑. ├○第1层. ︱├ 1001[房间]; C1822; 东; -0.76. ︱├ 1001[房间]; C1822; 东; -0.78. ︱├ 1001[房间]; C2122; 东; -0.74. ︱├ 1001[房间]; C2122; 南; -0.68. ︱├ 1001[房间]; M0921; 东; -0.97. ︱├ 1001[房间]; M1821; 西; -0.59. ︱├ 1001[房间]; M1821; 西; -0.41. ︱├ 1001[房间]; M1821; 西; -0.42. ︱├ 1001[房间]; M1821; 北; 0.09. ︱├ 1001[房间]; M1821; 北; 0.24. ︱├ 1001[房间]; M1821; 东; -0.66. ︱├ 1001[房间]; M1821; 东; -0.66. ︱├ 1002[贵宾招待室]; C2122; 南; -0.96. ︱├ 1002[贵宾招待室]; C2122; 南; -0.97. ︱├ 1002[贵宾招待室]; C2122; 西; -0.77. ︱├ 1003[办公室]; C2122; 南; -0.95. ︱├ 1003[办公室]; C2122; 南; -0.91. ︱├ 1003[办公室]; C2122; 南; -0.88. ︱├ 1003[办公室]; C2122; 南; -0.84. ︱├ 1004[办公室]; C2122; 南; -0.82. ︱├ 1004[办公室]; C2122; 南; -0.8. ︱├ 1005[卫生间]; C1222; 南; -0.79. ︱├ 1006[卫生间]; C1222; 南; -0.77. ︱├ 1007[办公室]; C2122; 南; -0.74. ︱├ 1007[办公室]; C2122; 南; -0.73. ︱├ 1007[办公室]; C2122; 南; -0.73. ︱├ 1009[大型视听室]; M1821; 西; -0.42. ︱├ 1009[大型视听室]; M1821; 西; -0.41. ︱├ 1010[楼梯间]; C1822; 南; -0.67. ︱├ 1011[楼梯间]; C1822; 南; -0.68. ︱├ 1012[书库]; C2122; 西; -0.3. ︱├ 1012[书库]; C2122; 西; -0.38. ︱├ 1012[书库]; C2122; 西; -0.25. ︱├ 1012[书库]; C2122; 西; -0.26. ︱├ 1013[书库]; C2122; 西; -0.96. ︱├ 1013[书库]; C2122; 西; -0.34. ︱└ 1013[书库]; C2122; 西; -0.39. ├○第2层. ︱├ 2001[办公室]; C2122; 南; -0.95. ︱├ 2001[办公室]; C2122; 南; -0.95. ︱├ 2001[办公室]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2002[会议室]; C2122; 南; -0.87. ︱├ 2002[会议室]; C2122; 南; -0.91. ︱├ 2002[会议室]; C2122; 南; -0.94. ︱├ 2002[会议室]; C2122; 南; -0.96. ︱├ 2002[会议室]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2003[办公室]; C2120; 南; -0.81. ︱├ 2003[办公室]; C2120; 南; -0.83. ︱├ 2003[办公室]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2004[卫生间]; C1222; 南; -0.78. ︱├ 2004[卫生间]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2005[卫生间]; C1222; 南; -0.77. ︱├ 2005[卫生间]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2006[办公室]; C2120; 南; -0.73. ︱├ 2006[办公室]; C2120; 南; -0.74. ︱├ 2006[办公室]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2008[阅览室]; C2122; 西; -0.56. ︱├ 2008[阅览室]; C2122; 西; -0.38. ︱├ 2008[阅览室]; C2122; 西; -0.34. ︱├ 2009[楼梯间]; C1222; 南; -0.68. ︱├ 2009[楼梯间]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2010[楼梯间]; C1222; 南; -0.68. ︱├ 2010[楼梯间]; M0921; 北; 0. ︱├ 2011[办公室]; C2122; 西; -0.32. ︱├ 2011[办公室]; M0921; 东; -0.66. ︱├ 2012[房间]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2012[房间]; M0921; 北; -0.66. ︱├ 2013[阅览室]; C2122; 西; -0.26. ︱├ 2013[阅览室]; C2122; 西; -0.26. ︱├ 2013[阅览室]; M0921; 东; -0.66. ︱├ 2014[咨询室]; C2122; 西; -0.35. ︱├ 2014[咨询室]; M0921; 东; -0.66. ︱├ 2015[目录室]; C2122; 西; -1.05. ︱└ 2015[目录室]; M0921; 东; -0.66. ├○第3层. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.69. ︱├ 3001[房间]; M0921; 北; -0.69. ︱├ 3001[房间]; M0921; 北; -0.65. ︱├ 3001[房间]; M0921; 北; -0.62. ︱├ 3001[房间]; M0921; 北; -0.59. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M1821; 北; -0.65. ︱├ 3001[房间]; M1821; 北; -0.64. ︱├ 3001[房间]; M1821; 北; -0.64. ︱├ 3002[配电室]; C2122; 南; -1.07. ︱├ 3002[配电室]; C2122; 南; -1.29. ︱├ 3003[配电室]; C2122; 南; -1.02. ︱├ 3003[配电室]; M0921; 北; -0.59. ︱├ 3004[控制室]; C2122; 南; -0.92. ︱├ 3004[控制室]; C2122; 南; -1. ︱├ 3004[控制室]; C2122; 南; -0.95. ︱├ 3004[控制室]; M0921; 北; -0.62. ︱├ 3005[控制室]; C2122; 南; -0.78. ︱├ 3005[控制室]; C2122; 南; -0.88. ︱├ 3005[控制室]; M0921; 北; -0.65. ︱├ 3006[办公室]; C2122; 南; -0.76. ︱├ 3006[办公室]; C2122; 南; -0.76. ︱├ 3006[办公室]; M0921; 北; -0.69. ︱├ 3006[办公室]; M0921; 东; -0.69. ︱├ 3007[房间]; C2122; 西; -0.23. ︱├ 3007[房间]; C2122; 西; -0.28. ︱├ 3007[房间]; M1821; 北; -0.64. ︱├ 3008[房间]; M1821; 北; -0.65. ︱├ 3008[房间]; M1821; 北; -0.64. ︱├ 3009[楼梯间]; C2122; 西; -0.07. ︱├ 3009[楼梯间]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3010[阅览室]; C2122; 东; -0.15. ︱├ 3010[阅览室]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3011[阅览室]; C2122; 东; -0.11. ︱├ 3011[阅览室]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3012[阅览室]; C2122; 西; -0.03. ︱├ 3012[阅览室]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3013[阅览室]; C2122; 西; -0.1. ︱├ 3013[阅览室]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3014[阅览室]; C2122; 西; -0.04. ︱├ 3014[阅览室]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3015[阅览室]; C2122; 西; 0.04. ︱├ 3015[阅览室]; M0921; 东; -0.64. ︱├ 3016[阅览室]; C2122; 西; 0.04. ︱└ 3016[阅览室]; M0921; 东; -0.64. ├○第4层. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.6. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.61. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.6. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.6. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.54. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.58. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.54. ︱├ 4001[自习室]; M0921; 南; -0.51. ︱├ 4002[阅览室]; M0921; 南; -0.54. ︱├ 4002[阅览室]; M0921; 南; -0.51. ︱├ 4003[阅览室]; M0921; 南; -0.54. ︱├ 4003[阅览室]; M0921; 南; -0.58. ︱├ 4004[阅览室]; M0921; 南; -0.6. ︱├ 4004[阅览室]; M0921; 南; -0.6. ︱├ 4005[阅览室]; M0921; 南; -0.6. ︱└ 4005[阅览室]; M0921; 南; -0.61. ├○第5层. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 北; -0.17. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 北; -0.23. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 南; -0.17. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 南; -0.17. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 南; -0.15. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 南; -0.14. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 南; -0.62. ︱├ 5001[自习室]; M0921; 南; -0.76. ︱├ 5002[自习室]; C2120; 南; -0.71. ︱├ 5002[自习室]; C2120; 南; -0.7. ︱├ 5002[自习室]; C2120; 南; -0.7. ︱├ 5002[自习室]; M0921; 北; -0.17. ︱├ 5002[自习室]; M0921; 北; -0.23. ︱├ 5003[阅览室]; C2122; 北; 0.75. ︱├ 5003[阅览室]; C2122; 北; 0.82. ︱├ 5003[阅览室]; C2122; 北; 1.17. ︱├ 5003[阅览室]; M0921; 南; -0.17. ︱├ 5003[阅览室]; M0921; 南; -0.17. ︱├ 5004[阅览室]; C2122; 北; 0.35. ︱├ 5004[阅览室]; C2122; 北; 0.54. ︱├ 5004[阅览室]; M0921; 南; -0.15. ︱├ 5004[阅览室]; M0921; 南; -0.14. ︱├ 5006[自习室]; C2122; 北; 0.42. ︱├ 5006[自习室]; C2122; 北; 0.55. ︱├ 5006[自习室]; C2122; 北; 0.29. ︱├ 5006[自习室]; C2122; 北; 0.23. ︱├ 5006[自习室]; C2122; 北; 0.21. ︱├ 5006[自习室]; M0921; 南; -0.62. ︱└ 5006[自习室]; M0921; 南; -0.76. └○第6层. ├ 6001[房间]; C2122; 南; -0.69. ├ 6001[房间]; C2122; 南; -0.63. ├ 6001[房间]; M0921; 北; 0. ├ 6001[房间]; M0921; 北; 0. ├ 6002[阅览室]; C2122; 南; -0.71. ├ 6002[阅览室]; C2122; 南; -0.74. ├ 6003[房间]; C1222; 南; -0.68. ├ 6004[房间]; C1222; 南; -0.65. ├ 6007[阅览室]; C2122; 北; 0.96. ├ 6007[阅览室]; C2122; 北; 1.27. ├ 6007[阅览室]; C2122; 北; 1.32. ├ 6008[阅览室]; C2122; 北; 0.89. ├ 6008[阅览室]; C2122; 北; 1.07. ├ 6009[阅览室]; C2122; 北; 0.46. ├ 6009[阅览室]; C2122; 北; 0.69. ├ 6010[房间]; C2122; 南; 0.34. ├ 6010[房间]; C2122; 南; 0.33. ├ 6010[房间]; C2122; 南; 0.25. ├ 6010[房间]; M0921; 北; 0. └ 6010[房间]; M0921; 北; 0. 夏季风压差绝对值低于0.5Mpa的小于50%，符合自然通风要求.