规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1005 | 1037.01 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.82 | － |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1824 | 4.32 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1824 | 4.32 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1824 | 4.32 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○1006 | 400.71 |  |  | 0.29 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1007 | 44.94 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1008 | 356.62 |  |  | 0.33 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1065 | 28.09 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1067 | 28.36 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1106 | 15.76 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1107 | 20.06 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1108 | 18.07 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1109 | 7.82 |  |  | 0.35 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1110 | 17.22 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1125 | 17.39 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1134 | 16.65 |  |  | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1136 | 17.96 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1146 | 14.09 |  |  | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1615 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1163 | 329.18 |  |  | 0.29 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 25.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○1164 | 316.04 |  |  | 0.29 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 20.70 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 35.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○1165 | 19.38 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1198 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1199 | 145.08 |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1201 | 18.64 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1215 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1228 | 30.18 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2034 | 907.83 |  |  | 0.09 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 68.04 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 7.56 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2035 | 481.82 |  |  | 0.24 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2036 | 70.20 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2037 | 356.62 |  |  | 0.31 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2085 | 28.10 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2087 | 28.37 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2126 | 11.46 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2127 | 11.62 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2128 | 11.88 |  |  | 0.20 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1615 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2129 | 18.05 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2130 | 52.08 |  |  | 0.48 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 17.22 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2137 | 388.82 |  |  | 0.26 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2188 | 329.18 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 23.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2189 | 316.04 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 19.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2213 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2214 | 100.68 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2238 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○3001 | 877.34 |  |  | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 68.04 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○3002 | 481.82 |  |  | 0.24 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3003 | 70.20 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3004 | 356.62 |  |  | 0.31 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3061 | 27.23 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3063 | 29.23 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3099 | 11.99 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3100 | 12.15 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3101 | 12.44 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1615 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3102 | 496.48 |  |  | 0.27 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3148 | 329.08 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 23.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○3149 | 314.68 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 19.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○3192 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3193 | 100.68 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○3211 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○4009 | 877.34 |  |  | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 68.04 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4010 | 481.82 |  |  | 0.24 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4011 | 70.20 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4012 | 356.62 |  |  | 0.31 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4071 | 28.10 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4073 | 28.37 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4112 | 11.99 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4113 | 12.15 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4114 | 12.44 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1615 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4115 | 496.48 |  |  | 0.27 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4173 | 327.72 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 23.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○4174 | 316.04 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 19.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○4205 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4206 | 100.68 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○4231 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○5030 | 877.94 |  |  | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 68.04 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○5031 | 481.82 |  |  | 0.24 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5032 | 70.20 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5033 | 356.62 |  |  | 0.31 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5079 | 28.09 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5081 | 28.37 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5120 | 11.99 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5121 | 12.15 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5122 | 12.44 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1615 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5123 | 496.48 |  |  | 0.27 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5183 | 327.72 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 23.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○5184 | 314.58 |  |  | 0.27 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱├ 未编号 | 19.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○5208 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5209 | 101.54 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○5236 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○6013 | 1203.49 |  |  | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 68.04 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6014 | 24.62 |  |  | 0.67 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6015 | 22.42 |  |  | 0.73 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6016 | 24.62 |  |  | 0.67 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6017 | 24.62 |  |  | 0.67 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6018 | 22.42 |  |  | 0.73 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6019 | 23.52 |  |  | 0.70 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6020 | 23.52 |  |  | 0.70 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6021 | 24.62 |  |  | 0.67 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6022 | 24.62 |  |  | 0.67 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6023 | 24.62 |  |  | 0.67 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6024 | 22.42 |  |  | 0.73 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6025 | 23.52 |  |  | 0.70 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6026 | 23.52 |  |  | 0.70 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6027 | 23.52 |  |  | 0.70 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6028 | 23.52 |  |  | 0.70 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6029 | 24.62 |  |  | 0.67 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6042 | 48.22 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6075 | 27.87 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6077 | 28.16 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6116 | 11.99 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6117 | 12.15 |  |  | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6118 | 12.44 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1615 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6119 | 496.48 |  |  | 0.27 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 24.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6207 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6217 | 35.26 |  |  | 0.68 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 23.94 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6218 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6219 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6220 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6221 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6222 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6223 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6224 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6225 | 24.72 |  |  | 0.66 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 16.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○6226 | 29.06 |  |  | 0.68 | 0.00 | － | － | 0.00 |
| ︱└ 未编号 | 19.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| └○6234 | 32.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |