防潮验算
	类型
	构造
	增量限值(%)
	实际增量(%)
	结论

	屋顶
	屋顶构造一
	4
	0
	满足

	外墙
	外墙构造一
	10
	0
	满足

	阳台隔墙
	阳台隔墙构造一
	10
	0
	满足


