开间窗墙比
	朝向/房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	窗墙比限值

	○南
	
	
	
	

	├ 1005
	6.30
	188.52
	0.03
	

	├ 1006
	105.30
	127.35
	0.83
	

	├ 1007
	6.30
	26.55
	0.24
	

	├ 1008
	105.30
	113.40
	0.93
	

	├ 1106
	1.80
	18.00
	0.10
	

	├ 1107
	3.78
	22.50
	0.17
	

	├ 1108
	3.78
	19.35
	0.20
	

	├ 1109
	2.70
	18.45
	0.15
	

	├ 2034
	68.04
	132.36
	0.51
	

	├ 2035
	104.58
	143.64
	0.73
	

	├ 2036
	6.30
	37.80
	0.17
	

	├ 2037
	98.28
	105.84
	0.93
	

	├ 2126
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 2127
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 2128
	2.40
	12.60
	0.19
	

	├ 2129
	3.78
	17.63
	0.21
	

	├ 3001
	68.04
	132.36
	0.51
	

	├ 3002
	104.58
	143.64
	0.73
	

	├ 3003
	6.30
	37.80
	0.17
	

	├ 3004
	98.28
	105.84
	0.93
	

	├ 3099
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 3100
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 3101
	2.40
	12.60
	0.19
	

	├ 4009
	68.04
	132.36
	0.51
	

	├ 4010
	104.58
	143.64
	0.73
	

	├ 4011
	6.30
	37.80
	0.17
	

	├ 4012
	98.28
	105.84
	0.93
	

	├ 4112
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 4113
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 4114
	2.40
	12.60
	0.19
	

	├ 5030
	68.04
	132.36
	0.51
	

	├ 5031
	104.58
	143.64
	0.73
	

	├ 5032
	6.30
	37.80
	0.17
	

	├ 5033
	98.28
	105.84
	0.93
	

	├ 5120
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 5121
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 5122
	2.40
	12.60
	0.19
	

	├ 6013
	68.04
	132.36
	0.51
	

	├ 6014
	16.38
	18.90
	0.87
	

	├ 6015
	16.38
	16.38
	1.00
	

	├ 6016
	16.38
	18.90
	0.87
	

	├ 6017
	16.38
	18.90
	0.87
	

	├ 6018
	16.38
	16.38
	1.00
	

	├ 6019
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6020
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6021
	16.38
	18.90
	0.87
	

	├ 6022
	16.38
	18.90
	0.87
	

	├ 6023
	16.38
	18.90
	0.87
	

	├ 6024
	16.38
	16.38
	1.00
	

	├ 6025
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6026
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6027
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6028
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6029
	16.38
	18.90
	0.87
	

	├ 6116
	1.80
	12.60
	0.14
	

	├ 6117
	1.80
	12.60
	0.14
	

	└ 6118
	2.40
	12.60
	0.19
	

	○东
	
	
	
	

	├ 1110
	3.78
	14.63
	0.26
	

	├ 1125
	3.78
	14.63
	0.26
	

	├ 1134
	3.78
	14.63
	0.26
	

	├ 1136
	3.78
	14.63
	0.26
	

	├ 1146
	2.40
	12.60
	0.19
	

	├ 1165
	3.78
	16.20
	0.23
	

	├ 1201
	1.80
	22.50
	0.08
	

	├ 1228
	1.80
	18.00
	0.10
	

	├ 2130
	17.22
	19.74
	0.87
	

	├ 2137
	90.30
	100.38
	0.90
	

	├ 3102
	115.08
	127.68
	0.90
	

	├ 4115
	115.08
	127.68
	0.90
	

	├ 5123
	115.08
	127.68
	0.90
	

	└ 6119
	115.08
	127.68
	0.90
	

	○西
	
	
	
	

	├ 1198
	1.80
	20.25
	0.09
	

	├ 1215
	1.80
	20.25
	0.09
	

	├ 2213
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 2238
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 3192
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 3211
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 4205
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 4231
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 5208
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 5236
	1.80
	18.90
	0.10
	

	├ 6042
	6.30
	26.46
	0.24
	

	├ 6207
	1.80
	18.90
	0.10
	

	└ 6234
	1.80
	18.90
	0.10
	

	○北
	
	
	
	

	├ 1065
	1.80
	19.35
	0.09
	

	├ 1067
	1.80
	18.45
	0.10
	

	├ 1163
	95.40
	102.15
	0.93
	

	├ 1164
	90.90
	98.10
	0.93
	

	├ 1199
	4.86
	78.30
	0.06
	

	├ 2085
	1.80
	18.06
	0.10
	

	├ 2087
	1.80
	17.22
	0.10
	

	├ 2188
	88.62
	95.76
	0.93
	

	├ 2189
	85.26
	91.56
	0.93
	

	├ 2214
	6.66
	50.82
	0.13
	

	├ 3061
	1.80
	17.64
	0.10
	

	├ 3063
	1.80
	17.64
	0.10
	

	├ 3148
	88.62
	95.34
	0.93
	

	├ 3149
	85.26
	91.14
	0.94
	

	├ 3193
	6.66
	50.82
	0.13
	

	├ 4071
	1.80
	18.06
	0.10
	

	├ 4073
	1.80
	17.22
	0.10
	

	├ 4173
	88.62
	94.92
	0.93
	

	├ 4174
	85.26
	91.56
	0.93
	

	├ 4206
	6.66
	50.82
	0.13
	

	├ 5079
	1.80
	18.06
	0.10
	

	├ 5081
	1.80
	17.22
	0.10
	

	├ 5183
	88.62
	94.92
	0.93
	

	├ 5184
	84.84
	91.14
	0.93
	

	├ 5209
	6.66
	51.24
	0.13
	

	├ 6075
	1.80
	18.06
	0.10
	

	├ 6077
	1.80
	17.22
	0.10
	

	├ 6217
	23.94
	25.20
	0.95
	

	├ 6218
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6219
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6220
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6221
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6222
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6223
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6224
	16.38
	17.64
	0.93
	

	├ 6225
	16.38
	17.64
	0.93
	

	└ 6226
	19.74
	21.00
	0.94
	


平均窗墙比
[image: image1.emf]朝向 窗面积 墙面积(包括洞) 窗墙比

东 663.3 1409.46 0.471

南 1754.4 3210.12 0.547

西 101.7 1330.89 0.076

北 1173.48 3056.4 0.384

平均 3692.88 9006.87 0.41

屋顶 0 3533.83 0


开启比例
[image: image2.emf]编号 面积(m^2) 可开启面积(m^2) 可开启比例(%)

○普通外窗

├ C1512 1.8 0.9 50

├ C1615 2.4 1.2 50

├ C1815 2.7 1.35 50

├ C2115 3.78 1.89 50

├ C2718 4.86 2.43 50

└ C3021 6.3 3.15 50

○玻璃幕墙

└⊙未编号


换气次数
[image: image3.emf]换气次数大于2次/h的面积 ㎡

总面积 ㎡

面积比例R

R

%

分类

体积


(m^3)

面积


(m^2)

换气次数


(次/h)

○第1层

├⊙1005[廊道] 4910.58 1091.24 19.48

├⊙1006[学生自习室] 1872.05 416.01 11.52

├⊙1007[监控警卫室] 223.02 49.56 22.97

├⊙1008[学术报告厅] 1666.98 370.44 11.12

├⊙1065[女厕所] 146.18 32.48 18.1

├⊙1066[消毒间] 27.97 6.22 0

├⊙1067[男厕所] 137.82 30.63 18.52

├⊙1068[开水间] 28.23 6.27 0

├⊙1106[公共厕所] 84.63 18.81 48.15

├⊙1107[图书馆资料室] 105.79 23.51 44.51

├⊙1108[馆长室] 90.98 20.22 50.13

├⊙1109[修复室] 44.28 9.84 70.39

├⊙1110[办公室] 87.75 19.5 55.11

├⊙1124[消毒间] 42.47 9.44 0

├⊙1125[办公室] 87.75 19.5 53.3

├⊙1131[周转书库] 263.25 58.5 0

├⊙1132[消防控制室] 125.78 27.95 0

├⊙1133[维修间] 58.12 12.91 0

├⊙1134[办公室] 87.75 19.5 52.5

├⊙1135[配电间] 61.81 13.73 0

├⊙1136[办公室] 87.75 19.5 42.62

├ 1142[房间] 8.1 1.8 0

├⊙1145[消毒间] 35.1 7.8 0

├⊙1146[文印室] 75.6 16.8 40.84

├⊙1163[密集书库] 1532.25 340.5 0

├⊙1164[基本书库] 1471.5 327 0

├⊙1165[工作间] 97.2 21.6 32.34

├⊙1198[男厕所] 165.24 36.72 17.1

├⊙1199[采编室] 704.7 156.6 16.27

├⊙1200[开水区] 92.25 20.5 24.9

├⊙1201[男厕所] 96.75 21.5 6.96

├⊙1210[强电] 17.01 3.78 0

├⊙1215[女厕所] 165.24 36.72 17.01

├⊙1216[弱电] 17.01 3.78 0

└⊙1228[女厕所] 151.2 33.6 10.74

15171.60

20014.00

75.80

换气次数大于2次/h的面积比


门窗风压表
[image: image4.emf]分类 编号 朝向 风压(Pa)

○建筑

├○第1层

︱├ 1005[廊道] C1512 西 -2.63

︱├ 1005[廊道] C3021 南 2.87

︱├ 1005[廊道] M1221 北 -4.03

︱├ 1005[廊道] M1221 北 -3.96

︱├ 1005[廊道] M1221 东 -3.76

︱├ 1005[廊道] M1221 北 -2.71

︱├ 1005[廊道] M1824 南 3.82

︱├ 1005[廊道] M1824 南 3.71

︱├ 1005[廊道] M1824 南 3.47

︱├ 1006[学生自习室] C3021 西 -2.63

︱├ 1006[学生自习室] C3021 西 -2.67

︱├ 1007[监控警卫室] C3021 南 2.99

︱├ 1008[学术报告厅] C3021 东 2.62

︱├ 1008[学术报告厅] C3021 东 0.31

︱├ 1065[女厕所] C1512 北 -2.61

︱├ 1067[男厕所] C1512 北 -2.46

︱├ 1106[公共厕所] C1512 南 -4

︱├ 1107[图书馆资料室] C2115 南 -3.88

︱├ 1108[馆长室] C2115 南 -3.67

︱├ 1109[修复室] C1815 南 -2.57

︱├ 1110[办公室] C2115 东 3.16

︱├ 1125[办公室] C2115 东 2.92

︱├ 1134[办公室] C2115 东 -3.73

︱├ 1136[办公室] C2115 东 1.7

︱├ 1146[文印室] C1615 东 1.53

︱├ 1165[工作间] C2115 东 1.07

︱├ 1198[男厕所] C1512 西 -2.91

︱├ 1199[采编室] C2718 北 -5.06

︱├ 1201[男厕所] C1512 东 -0.87

︱├ 1215[女厕所] C1512 西 -2.88

︱└ 1228[女厕所] C1512 东 -1.54

├○第2层

︱├ 2030[廊道] C1512 北 -2.46

︱├ 2030[廊道] C1512 西 -2.62

︱├ 2031[学生自习室] C3021 南 2.63

︱├ 2031[学生自习室] C3021 西 -2.64

︱├ 2031[学生自习室] C3021 西 -2.67

︱├ 2032[休息区] C3021 南 2.96

︱├ 2033[文科阅览室] C3021 东 2.61

︱├ 2033[文科阅览室] C3021 东 0.6

︱├ 2073[女厕所] C1512 北 -2.62

︱├ 2075[男厕所] C1512 北 -2.53

︱├ 2106[男厕所] C1512 南 -4.02

︱├ 2107[女厕所] C1512 南 -4.04

︱├ 2108[复印室] C1615 南 -3.94

︱├ 2109[工作间] C2115 南 -3.85

︱├ 2110[影视收听室] C2115 南 1.74

︱├ 2110[影视收听室] C2115 南 -2.73

︱├ 2111[电子阅览室] C2718 北 -5.21

︱├ 2111[电子阅览室] C2718 北 -4.83

︱├ 2171[男厕所] C1512 西 -2.91

︱├ 2172[休息区] C1512 北 -4.29

︱├ 2172[休息区] C2718 北 -4.92

︱└ 2193[女厕所] C1512 西 -2.88

├○第3层

︱├ 3001[廊道] C1512 北 -2.81

︱├ 3001[廊道] C1512 西 -2.59

︱├ 3002[学生自习室] C3021 南 2.76

︱├ 3002[学生自习室] C3021 西 -2.62

︱├ 3002[学生自习室] C3021 西 -2.67

︱├ 3003[休息区] C3021 南 3.35

︱├ 3004[理工科阅览室] C3021 东 3.17

︱├ 3004[理工科阅览室] C3021 东 0.09

︱├ 3055[女厕所] C1512 北 -2.62

︱├ 3057[男厕所] C1512 北 -2.54

︱├ 3086[男厕所] C1512 南 -3.84

︱├ 3087[女厕所] C1512 南 -3.87

︱├ 3088[工作间] C1615 南 -3.8

︱├ 3089[自然科学阅览室] C2718 南 -3.55

︱├ 3089[自然科学阅览室] C2718 南 -0.39

︱├ 3089[自然科学阅览室] C2718 北 -4.97

︱├ 3089[自然科学阅览室] C2718 北 -5.32

︱├ 3155[男厕所] C1512 西 -2.93

︱├ 3156[休息区] C1512 北 -4.73

︱├ 3156[休息区] C2718 北 -5.14

︱└ 3169[女厕所] C1512 西 -2.91

├○第4层

︱├ 4005[廊道] C1512 西 -2.59

︱├ 4005[廊道] C1512 北 -3.13

︱├ 4006[学生自习室] C3021 南 2.99

︱├ 4006[学生自习室] C3021 西 -2.63

︱├ 4006[学生自习室] C3021 西 -2.67

︱├ 4007[休息区] C3021 南 3.69

︱├ 4008[学生自习室] C3021 东 3.59

︱├ 4008[学生自习室] C3021 东 1.51

︱├ 4061[女厕所] C1512 北 -2.65

︱├ 4063[男厕所] C1512 北 -2.62

︱├ 4094[男厕所] C1512 南 -3.61

︱├ 4095[女厕所] C1512 南 -3.49

︱├ 4096[工作间] C1615 南 -3.39

︱├ 4097[人文科学阅览室] C2718 北 -5.14

︱├ 4097[人文科学阅览室] C2718 北 -5.03

︱├ 4097[人文科学阅览室] C2718 南 -0.1

︱├ 4097[人文科学阅览室] C2718 南 -3.15

︱├ 4164[男厕所] C1512 西 -2.91

︱├ 4165[休息区] C1512 北 -5.12

︱├ 4165[休息区] C2718 北 -5.34

︱└ 4186[女厕所] C1512 西 -2.9

├○第5层

︱├ 5026[廊道] C1512 北 -2.85

︱├ 5026[廊道] C1512 西 -2.59

︱├ 5027[学生自习室] C3021 南 3.26

︱├ 5027[学生自习室] C3021 西 -2.63

︱├ 5027[学生自习室] C3021 西 -2.67

︱├ 5028[休息区] C3021 南 3.94

︱├ 5029[学生自习室] C3021 东 4.27

︱├ 5029[学生自习室] C3021 东 0.53

︱├ 5069[女厕所] C1512 北 -2.63

︱├ 5071[男厕所] C1512 北 -2.71

︱├ 5102[男厕所] C1512 南 -3.01

︱├ 5103[女厕所] C1512 南 -2.92

︱├ 5104[工作间] C1615 南 -2.64

︱├ 5105[社会科学阅览室] C2718 北 -5.1

︱├ 5105[社会科学阅览室] C2718 北 -5.06

︱├ 5105[社会科学阅览室] C2718 南 1.59

︱├ 5105[社会科学阅览室] C2718 南 -2.47

︱├ 5167[男厕所] C1512 西 -2.91

︱├ 5168[休息区] C1512 北 -5.16

︱├ 5168[休息区] C2718 北 -5.21

︱└ 5191[女厕所] C1512 西 -2.91

└○第6层

  ├ 6009[廊道] C1512 北 -4.92

  ├ 6009[廊道] C1512 北 -2.71

  ├ 6009[廊道] C1512 西 -2.53

  ├ 6009[廊道] C2718 北 -5

  ├ 6037[学术讨论室] C3021 西 -2.63

  ├ 6065[女厕所] C1512 北 -2.6

  ├ 6067[男厕所] C1512 北 -2.6

  ├ 6098[男厕所] C1512 南 -1.44

  ├ 6099[女厕所] C1512 南 -1.7

  ├ 6100[工作间] C1615 南 -1.13

  ├ 6101[综合阅览室] C2718 南 -1.74

  ├ 6101[综合阅览室] C2718 南 1.12

  ├ 6101[综合阅览室] C2718 北 -5.05

  ├ 6101[综合阅览室] C2718 北 -5.07

  ├ 6166[男厕所] C1512 西 -2.92

  └ 6189[女厕所] C1512 西 -2.92


