可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

当今社会，能源消耗日益加剧，由此带来的种种负面影响显而易见，可持续绿色建筑设计理念越来越受到认可与重视。

本次设计的服务对象为郑州市某高校内子公司，基地位于校园内西南角，同时面向学校与社会。该公司代表业务为粮仓设计，其办公楼应当体现企业文化，故而提取了粮仓及梯田两个代表性标志，并将其运用至本次建筑设计。将粮仓的圆柱元素运用到了贯穿裙房与地下车库的采光通风井，以及室外场地的绿化小装置中;将梯田的退台元素运用到了裙房的处理以及标准层的旋转之中。

思考当下办公模式，过于单一封闭、缺乏交流，故而在本次设计之中，加入了“共享空间”与“绿化植入”的理念。整栋建筑层与层之间不断地有室内外竖向通高共享空间的穿插能够产生行为交叉以及不同高度人群视线的交流。绿化盒及空中花园的元素融入室外共享空间，从而创造绿色、开放、和谐的良好办公环境。在绿色建筑设计方面，本设计在南立面置入了通风管道，可以将自然风送到各层室内，并在通风管道之间架设平台种植乔木，形成独特的乔木绿化墙面。在建筑周围设置与地下车库连通的下沉广场，形成自然风在在地下车库内的流动，并可由车库内的采光筒将风流向建筑内部。并在建筑周围进风口处设置景观水池使流入建筑内部的空气更加湿润。在顶层放置风力发电机，以进一步达到节能作用。玻璃幕墙为双层幕墙并采用Low-E玻璃，能同时实现冬季保温与夏季隔热，且减少热量损失。幕墙外设置可根据太阳角度自动调节遮阳角度的遮阳板，在遮阳的同时，可以保持良好的照明。双层幕墙一定程度上也可以减少热量的损失，并起到节能作用。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 可变换功能空间(㎡) | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 67668 |  |  |  |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 合计(㎡) | 4344 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=543/846×100%=64.18%；

非灵活隔断的面积比例=1-64.18%=35.82%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。