照明设施安装现场质量检验报告单       C169

承包单位：                                                       合同段：

监理单位：                                                       编  号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检 验 结 果 |  |  | 检验方法和频率 |
| 1 | 灯杆地面以上高度（mm） |  | ±40 |  |  |  | 水淮仪测基底、地面高程算得，抽查30% |
| 2 | 灯杆竖直度（mm/m） |  | ±5 |  |  |  | 经纬仪、直尺：100%检查 |
| 3 | 灯杆距路缘线距离（mm） |  | ±100 |  |  |  | 直尺：100%检查 |
|  | 灯杆中心距离 (mm） |  | 纵向平 面位置 |  |  |  |  |
| 外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检意见： 质检工程师： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员意见： 监理员： 日期： |  |  |  |  | 专业监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： |  |  |

承包人技术负责人：                                             日期：