| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1037 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 108.74 | 108.74 | 100 |
|  | 1038 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 435.00 | 158.81 | 37 |
|  | 1039 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 184.28 | 184.28 | 100 |
|  | 1040 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 19.12 | 19.12 | 100 |
|  | 1041 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 13.70 | 13.70 | 100 |
|  | 1042 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 13.86 | 13.86 | 100 |
|  | 1043 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 163.36 | 163.36 | 100 |
| 2 | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 123.45 | 123.45 | 100 |
|  | 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 360.43 | 101.43 | 28 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 16.85 | 16.85 | 100 |
|  | 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 14.05 | 14.05 | 100 |
|  | 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 29.52 | 29.52 | 100 |
|  | 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.72 | 42.72 | 100 |
|  | 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.54 | 42.54 | 100 |
|  | 2023 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.40 | 42.40 | 100 |
|  | 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.89 | 17.89 | 100 |
| 3 | 3027 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 123.63 | 123.63 | 100 |
|  | 3028 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 360.20 | 262.77 | 73 |
|  | 3029 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 16.73 | 16.73 | 100 |
|  | 3030 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 14.68 | 14.68 | 100 |
|  | 3031 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 12.94 | 12.94 | 100 |
|  | 3032 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 14.84 | 14.84 | 100 |
|  | 3033 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.44 | 42.44 | 100 |
|  | 3034 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.64 | 42.64 | 100 |
|  | 3035 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.40 | 42.40 | 100 |
|  | 3036 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.42 | 17.42 | 100 |
| 4 | 4003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 122.90 | 122.90 | 100 |
|  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 359.41 | 359.41 | 100 |
|  | 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 16.71 | 16.71 | 100 |
|  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 14.83 | 14.83 | 100 |
|  | 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 12.71 | 12.71 | 100 |
|  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 14.52 | 14.52 | 100 |
|  | 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.60 | 42.60 | 100 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.44 | 42.44 | 100 |
|  | 4011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 42.32 | 42.32 | 100 |
|  | 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.84 | 17.84 | 100 |

| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 |  | 面积(m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均采光 系数(%) | 室内天然光 设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |  |
| 办公室 | 侧面 | 3.30 | 450 | 2817.81 | 2185.20 | 78 |
| 会议室 | 侧面 | 3.30 | 450 | 184.28 | 184.28 | 100 |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  | 79 |  |  |