| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1037 | 办公室 | III | 侧面 | 10.39 | 6.79 | 1.53 | 满足 |
|  | 1038 | 办公室 | III | 侧面 | 9.77 | 1.78 | 5.48 | 满足 |
|  | 1039 | 会议室 | III | 侧面 | 10.46 | 3.41 | 3.06 | 满足 |
|  | 1040 | 办公室 | III | 侧面 | 14.81 | 4.66 | 3.18 | 满足 |
|  | 1041 | 办公室 | III | 侧面 | 16.91 | 5.01 | 3.38 | 满足 |
|  | 1042 | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 5.18 | 3.62 | 满足 |
|  | 1043 | 办公室 | III | 侧面 | 19.10 | 8.44 | 2.26 | 满足 |
| 2 | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 11.81 | 6.31 | 1.87 | 满足 |
|  | 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 9.29 | 1.51 | 6.16 | 不满足 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 16.78 | 4.93 | 3.40 | 满足 |
|  | 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 18.46 | 5.17 | 3.57 | 满足 |
|  | 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 19.26 | 6.35 | 3.03 | 满足 |
|  | 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 20.26 | 7.51 | 2.70 | 满足 |
|  | 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 20.16 | 7.56 | 2.67 | 满足 |
|  | 2023 | 办公室 | III | 侧面 | 19.99 | 7.54 | 2.65 | 满足 |
|  | 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 19.50 | 5.83 | 3.34 | 满足 |
| 3 | 3027 | 办公室 | III | 侧面 | 12.83 | 7.07 | 1.82 | 满足 |
|  | 3028 | 办公室 | III | 侧面 | 9.80 | 2.72 | 3.60 | 满足 |
|  | 3029 | 办公室 | III | 侧面 | 19.51 | 5.81 | 3.36 | 满足 |
|  | 3030 | 办公室 | III | 侧面 | 19.27 | 5.41 | 3.56 | 满足 |
|  | 3031 | 办公室 | III | 侧面 | 18.94 | 5.20 | 3.64 | 满足 |
|  | 3032 | 办公室 | III | 侧面 | 19.21 | 5.51 | 3.48 | 满足 |
|  | 3033 | 办公室 | III | 侧面 | 20.00 | 7.50 | 2.67 | 满足 |
|  | 3034 | 办公室 | III | 侧面 | 19.98 | 7.50 | 2.66 | 满足 |
|  | 3035 | 办公室 | III | 侧面 | 19.92 | 7.50 | 2.66 | 满足 |
|  | 3036 | 办公室 | III | 侧面 | 19.59 | 5.72 | 3.42 | 满足 |
| 4 | 4003 | 办公室 | III | 侧面 | 12.28 | 6.96 | 1.76 | 满足 |
|  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 10.96 | 3.42 | 3.21 | 满足 |
|  | 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 19.59 | 5.86 | 3.34 | 满足 |
|  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 19.28 | 5.51 | 3.50 | 满足 |
|  | 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 19.05 | 5.23 | 3.64 | 满足 |
|  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.54 | 5.55 | 3.52 | 满足 |
|  | 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 20.20 | 7.68 | 2.63 | 满足 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 20.29 | 7.65 | 2.65 | 满足 |
|  | 4011 | 办公室 | III | 侧面 | 20.14 | 7.68 | 2.62 | 满足 |
|  | 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 19.69 | 5.98 | 3.29 | 满足 |