一、冷热源类型：

（一）冷（热）水机组：

1、电动压缩式冷（热）水机组

（1）往复式（2）蜗旋式（3）螺杆式（4）离心式

2、溴化锂吸收式冷（热）水机组

（1）蒸汽型冷水机组（2）热水型冷水机组（3）直燃型冷（热）水机组

（二）热源

1、电力：（1）电热炉（2）热泵。

2、燃气、燃油、燃煤等矿物原料。

3、可再生能源，如太阳能、地热能、河水等以及工业余热、生活废热。

（三）热泵

从室外环境介质吸热并向室内放热，使室内空气升温的制冷系统。