一、表中复检项目，屋面保温材料可参照执行。

二、型式检验要求：

表中检测项目均应提供型式检验报告，同时还应具备以下检测项目的型式检验报告：

1、外保温系统：耐候性、抗风荷载性能、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能、热阻、抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻；

（建设单位不能将墙体保温构造系统随意分割，如有此类情况应由建设单位提供该综合系统的型式检验报告。）

2、保温板材：水蒸气透过系数、燃烧性能指标、10%压缩强度、导热系数；

3、外保温砂浆：水蒸气透过系数、收缩率；

4、内保温砂浆：水蒸气透过系数、收缩率、抗拉强度、软化系数、燃烧性能级别；

5、嵌缝剂：拉伸粘结强度；

6、弹性底涂：断裂伸长率、表面憎水性。