主要资料：工程材料、构配件或设备报审主要资料包括报审表、工程材料、设备清单【材料、构配件检查记录或设备、配（备）件检查记录】、质量证明文件和自检结果。

1、工程材料、设备清单：在市政工程中，工程材料、设备清单更换为材料、构配件检查记录和设备、配（备）件检查记录，主要反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标、出厂合格证等。

2、 质量证明文件：质量证明文件主要包括原材料“三证”和复试报告。原材料三证指：出厂证明（产品合格证）、质量保证（证明）书、检验报告（出厂试验报告\性能检测报告）。进入施工现场的原材料、成品、半成品、构配件，在使用前必须按现行国家有关标准的规定抽取试样，交由具有相应资质的检测、试验机构进行复试，复试结果合格方可使用。

凡使用新技术、新工艺、新材料、新设备的，应有法定单位鉴定证明和生产许可证。产品要有质量标准、使用说明和工艺要求。使用前应按其质量标准进行检（试）验。进口材料、构配件、设备应有商检的证明文件。

质量证明文件反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等，并与实际进场物资相符。如无证明文件原件，需提供复印件，复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，