表 绿色化改造前后性能指标对比表

| 项目 | 建筑总能耗/kW·h | 碳排放/kg | 年节能改造效益/元 | 改造费用/元 | 静态投资回收期/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造前 | 141693.93 | 110804.65 | - | - | - |
| 改造后 | 69773.34 | 54562.75 | 32734.29 | 237638 | 7.26 |

| 表 建筑采暖制冷能耗统计kW·h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能耗类型 | 采暖能耗 | 制冷能耗 | 总能耗 |
| 改造前 | 92505.33 | 49188.60 | 141693.93 |
| 改造后 | 29271.97 | 40501.37 | 69773.34 |
| 差值 | 63233.36 | 8687.23 | 71920.59 |
| 节能率 | 68.36% | 17.66% | 50.76% |