| 表 建筑采暖制冷能耗统计kW·h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能耗类型 | 采暖能耗 | 制冷能耗 | 总能耗 |
| 改造前 | 8920081.48 | 2201325.02 | 11121406.50 |
| 改造后 | 1812571.02 | 1812571.02 | 4634884.8 |
| 差值 | 6097767.70 | 388754.00 | 6486521.70 |
| 节能率 | 68.36% | 17.66% | 58.32% |