绿色建筑标识证书关键技术指标

项目名称：水裙风带--后疫情校园公共空间综合区设计

评价标准：建筑节能与可再生能源利用通用规范GB55015-2021

项目星级：二星级

申报单位：长江大学设计研究院

设计单位：长江大学设计研究院

咨询单位：长江大学设计研究院

| 绿色建筑标识证书关键技术指标（民用建筑） |  |
| --- | --- |
| 关键技术指标 | 指标值 |
| 碳排放强度 | 建筑运行kgCO2/m2 |
| 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 围护结构提高20%或负荷降低15% |
| 严寒和寒冷地区住宅建筑外墙传热系数降低比例 | - |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 |
| 住宅建筑隔声性能 | - |
| 室内主要空气污染物浓度 | 26% |
| 外窗气密性能 | 外窗气密性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 |
| 全装修 | 全装修质量符合国家标准规定 |
| 绿色建材应用比例 | 50% |
| 绿地率 | 达到规划指标105% |
| 非传统水源利用率 | 绿化道路60%、冲厕40%、冷却补水20% |