项目编号：

绿色建筑标识评价

申报书

项目名称： 水裙风带--后疫情校园公共空间综合区设计

申报单位： 长江大学设计研究院

长江大学设计研究院

参与单位： 长江大学设计研究院

长江大学设计研究院

评价阶段：评价（运行使用）

自评星级：☆☆

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心

二〇一九年七月

说       明

- 申报书一律采用A4纸打印，一式两份，装订成册，并提供电子文档。

- 绿色建筑标识评价可由建设单位、房地产开发单位、设计单位、物业管理单位等相关单位共同申报。

- 绿色建筑标识评价为多个单位联合申报的，在“申报单位概况”中需分别介绍。

- 项目名称和申报单位名称等应采用规范名称，以免影响后续文件和（或）标识署名的准确性。

- “申报项目概况”部分，定量分析的要求内容填定量分析结果，定性分析的要求内容填定性分析结论。

- 本申报书是形式审查的重点内容之一，请如实填写。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、申报标识等级 | ☐一星级 √二星级 ☐三星级 |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目实施进度 | 开工时间：2023年2月2日 竣工时间：2023年9月3日 |  |  |  |  |  |  |
| 3、总投资/万元 | 30000000 |  | 5、用地面积/万m2 |  |  | 14000 |  |
| 4、单栋建筑数量 | 5 |  | 6、建筑面积/万m2 |  |  | 2600 |  |
| 7、项目类型 | ☐住宅 ☐办公 ☐商店 ☐旅馆 ☐养老院 ☐幼儿园 ☐医院 √其他 校园建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 10、参与申报的技术人员是否经过绿色建筑培训 |  |  |  | ☐是 √否 |  |  |  |
| 11、所在地主管部门 | 单击输入文字 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 12、建设单位 | 单击输入文字 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 13、设计单位 | 长江大学设计研究院 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 14、施工单位 | 中国一冶集团有限公司 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 15、物业管理单位 | 长江大学 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 16、咨询单位 | 长江大学设计研究院 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |

| 关键评价指标情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 单位 | 数据（保留两位小数） |
| 用地面积 | m2 | 14000 |
| 建筑面积 | m2 | 2600 |
| 建筑总能耗 | GJ/a | 单击输入文字 |
| 单位面积能耗 | kW·h/（m2·a） | 单击输入文字 |
| 围护结构热工性能提高比例 | % | 单击输入文字 |
| 供暖空调负荷降低比例 | % | 单击输入文字 |
| 严寒和寒冷地区住宅外窗传热系数降低比例 | % | 单击输入文字 |
| 建筑能耗降低幅度 | % | 单击输入文字 |
| 容积率 | % | 单击输入文字 |
| 绿地率 | % | 单击输入文字 |
| 人均集中绿地面积 | m2 | 单击输入文字 |
| 室内PM2.5年均浓度 | µg/m3 | 单击输入文字 |
| 室内PM10年均浓度 | µg/m3 | 单击输入文字 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | % | 单击输入文字 |
| 室内噪声值 | dB | 单击输入文字 |
| 构件空气声隔声值 | dB | 单击输入文字 |
| 楼板撞击声隔声值 | dB | 单击输入文字 |
| 绿色产品装饰装修材料数量 | N | 单击输入文字 |
| 可调节遮阳设施面积比例 | % | 单击输入文字 |
| 场地出入口距公交站点的步行距离 | m | 单击输入文字 |
| 项目就近公交站点数量 | N | 单击输入文字 |
| 室外健身场地比例 | % | 单击输入文字 |
| 室内健身场地比例 | % | 单击输入文字 |
| 电动汽车充电桩比例 | % | 单击输入文字 |
| 装饰性构件造价比例 | % | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的生活用热水 | m3 | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供生活用热水比例 | % | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的空调用冷量和热量 | GJ/a | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 | % | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的电量 | kW·h /a | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的电量比例 | % | 单击输入文字 |
| 装修工业化内装部品占比50%以上的种数 |  | 单击输入文字 |
| 可再利用和可再循环材料利用率 | % | 单击输入文字 |
| 利废材料选用数量及比例 |  | 单击输入文字 |
| 绿色建材应用比例 | % | 单击输入文字 |
| 场地年径流总量控制率 | % | 单击输入文字 |
| 工业化预制构件比例 | % | 单击输入文字 |
| 卫生器具用水效率等级 |  | 单击输入文字 |
| 非传统水源用水量占总用水量的比例 | % | 单击输入文字 |
| 居住建筑还需填写以下指标： |  |  |
| 人均用地面积 | m2 | 单击输入文字 |
| 地下建筑面积与地上建筑面积比 | % | 单击输入文字 |
| 通风开口面积与房间地板面积之比 | % | 单击输入文字 |
| 公共建筑还需填写以下指标： |  |  |
| 平均自然通风换气次数 | h-1 | 单击输入文字 |
| 地下建筑面积与总用地面积比 | % | 单击输入文字 |
| 地下一层建筑面积与总用地面积的比 | % | 单击输入文字 |
| 冷、热源机组能效提升幅度 | % | 单击输入文字 |
| 其他指标达标情况 |  |  |
| 全装修 |  |  |
| 防潮防坠 |  |  |
| 配套服务 |  |  |
| 公共建筑绿地向公众开放 |  |  |
| 垃圾分类 |  |  |

| 增量成本情况（小数点后保留两位） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建筑面积（平方米）：单击输入文字 项目总投资（万元）：单击输入文字 为实现绿色建筑而增加的初投资成本（万元）：单击输入文字 单位面积增量成本（元/平方米）：单击输入文字 绿色建筑可节约的运行费用（万元/年）： 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实现绿建采取的措施 | 单价 | 标准建筑采用的常规技术和产品 | 单价 | 应用量 | 应用面积 （m2） | 增量成本 （万元） | 备注 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 单击输入文字 |  |
| 注：1 成本增量的基准点是满足现行相关标准(含地方标准)要求的“标准建筑”； 2对于部分减少了初投资的技术应用，其增量成本按负数计； 3备注部分填写是否有政府补贴/优惠政策及依据； 4本表内容为《绿色建筑标识评价增量成本计算表》的摘要版。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、工程概况(工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、最高建筑高度、建筑层数、单栋建筑个数、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 项目效果图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围） |  |  |  |  |
| 三、主要技术措施简介 |  |  |  |  |
| 1. 安全耐久 （安全、耐久等方面情况） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 2.健康舒适 （室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环境等方面情况） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 3.生活便利 （出行与无障碍、服务设施、智慧运行、物业管理等方面情况） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 4.资源节约 （节地与土地利用、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用等方面的情况） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 5. 环境宜居 （场地生态与景观、室外物理环境等方面情况） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 6. 提高与创新 （性能提高、创新等情况） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 四、申报单位概况 （包括人员组成、技术力量、设备条件、固定资产、年产值、负债以及对绿色建筑项目实施的贡献、承担的工作内容等。） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 五、项目主要参加人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 承担主要工作 | 是否经过绿色建筑培训 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 六、项目创新点、推广价值和综合效益分析 |  |  |  |  |
| 1、项目创新点 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 2、项目推广价值 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 3、综合效益分析 （应与“增量成本情况”表对应，具体分析各项技术或设备可节约的运行费用。） 单击此处输入文字。 |  |  |  |  |
| 七、申报单位意见 我单位已完全理解贵会关于绿色建筑设计标识申报、标识管理的相关要求，并愿意在项目执行和使用过程中，协助贵会开展绿色建筑相关研究工作。 （盖章） 单击此处输入日期 |  |  |  |  |
| 八、评审专家委员会意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 九、中国城市科学研究会意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |