| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 体育馆场地 | IV | 侧面 | 2.86 | 1.00 | 2.85 | 满足 |
|  | 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.19 | 1.34 | 2.39 | 满足 |
|  | 1004 | 报告厅 | III | 侧面 | 3.63 | 1.62 | 2.24 | 满足 |
|  | 1005 | 阅览室 | III | 侧面 | 2.90 | 1.22 | 2.37 | 满足 |
|  | 1006 | 运动员休息室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 满足 |
| 2 | 2002 | 阅览室 | III | 侧面 | 38.84 | 9.84 | 3.95 | 满足 |
|  | 2003 | 阅览室 | III | 侧面 | 3.46 | 1.83 | 1.89 | 满足 |
|  | 2004 | 阅览室 | III | 侧面 | 4.38 | 1.89 | 2.32 | 满足 |
|  | 2005 | 阅览室 | III | 侧面 | 4.04 | 1.63 | 2.48 | 满足 |
|  | 2006 | 阅览室 | III | 侧面 | 3.78 | 2.55 | 1.48 | 满足 |
|  | 2007 | 阅览室 | III | 侧面 | 2.93 | 1.54 | 1.91 | 满足 |
|  | 2008 | 阅览室 | III | 侧面 | 2.71 | 1.57 | 1.72 | 满足 |
|  | 2009 | 阅览室 | III | 侧面 | 2.85 | 1.54 | 1.85 | 满足 |
|  | 2010 | 阅览室 | III | 侧面 | 3.77 | 2.63 | 1.43 | 满足 |
|  | 2011 | 阅览室 | III | 侧面 | 3.00 | 1.57 | 1.91 | 满足 |
|  | 2012 | 阅览室 | III | 侧面 | 2.90 | 1.59 | 1.83 | 满足 |
|  | 2013 | 阅览室 | III | 侧面 | 2.82 | 1.56 | 1.81 | 满足 |