建筑风环境分析

改造前过渡季、夏季工况达标判断表

| 评价项目 | 标准要求 | 项目计算结果 | 达标判定 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无风区 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区,得3分 | 人行区有无风区 | 不达标 | 0分 |
| 旄涡区 |  | 人行区有旋涡区 |  |  |
| 外窗室内外表面的风压差 | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa,得2分。 | 可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求 | 不达标 | 0分 |

改造后过渡季、夏季工况达标判断表

| 评价项目 | 标准要求 | 项目计算结果 | 达标判定 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无风区 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区,得3分 | 人行区无无风区 | 达标 | 3分 |
| 旄涡区 |  | 人行区无旋涡区 |  |  |
| 外窗室内外表面的风压差 | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa,得2分。 | 可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求 | 达标 | 2分 |