建筑日照分析报告
一、场地太阳辐射得热分析
通过场地辐射分析得出建筑周围地面的累计日平均辐射分布情况,进而可为周围环境的布置进行考虑，场地累计日平均辐射分布从图中发现,在各建筑附近的场地辐射相对较小,而与建筑距离较远的场地的辐射相对较大些,且分布较均匀。这是由于受各建筑的阴影投射的影响。根据以上分析,就可以把辐射较大的地方(图中黄色地区)作为绿化和景观地带,以乔、灌、草搭配,因地制宜,并且给儿童提供适当的活动场地；可在建筑附近(辐射相对较小的地方)设置一定的休憩娱乐设施,如:座椅、花架等。全年辐射得热累计值。由于受到周边建筑物部分的干扰，为了确保采光在建筑的东南侧种植的树距离建筑不宜过近，否则可能由于遮挡影响直接采光。
[image: image1.png]W - A TN 1673641 K2 )
Owax 58
s
e
Dee

OAs mme [EbEE

Ofs s VX TEBHT




[image: image2.png]


[image: image3.png]Foviaa i




[image: image4.png]TS TR 1673641 K/(m2. )

s
e
amz o js
Ores




[image: image5.png]b FREN 1673641 Ofim2

e GAe eume | EMeE
]
s s





[image: image6.png]Insolation Analysis
Total Sunlight Hours
ntour Range: 0.0 - 10.0 Hrs
In Steps of: 1.0 Hrs
bt

Hes




图中紫色、红色区域太阳辐射相对较弱，黄色区域则相对较强。因此可考虑在基地上以“L”形布局建筑平面，在太阳辐射相对较弱的一侧区域留出一个入口广场，在营造室外公共空间的同时提供舒适的场所。此外，在东南侧靠近建筑的紫、红色区域内种植灌木及落叶乔木，综合建筑通风、视线遮挡的因素可为建筑提供良好的室外景观环境。而黄色区域太阳辐射较强的一侧，选用常绿乔木与灌木组合种植，在降低夏季热岛效应的同时也降低了冬季室外风速。
二、日照分析标准及依据
日照分析技术参数一日照参数设置
1.经纬度:东经117。10',北纬30。06'
2.有效时间:大寒日8:00-16:00,冬至日:9:00-15:003.时间计算精度:1分钟
4.时间累计方式:≥30分钟的连续日照时段进行累计5.最小太阳商度角8:
大寒日8:00和16:00的商度角为8.52,冬至日9:00和15:00的商度角为14.696.光与墙角、窗面最小夹角07.窗分析时的计算点采用外培面处的窗台中点8.计算受影面:距室内地坪900mm商的外培位置
9.网格间:不趣过1000mm×1000mm,分析受日照影响的现状住宅建筑时；不超过500mm×500mm10.模拟使用真大阳时日照分析--参考资料
1.中华人民共和国住房和城乡建设部，《建筑日照计算参数标准》GB/T50947-2014,中国建筑工业出版社，2014
[image: image7.jpg]Rz IR S 4R

= ; =)
AR . i
@E

N
%





场地周边的建筑对于建筑日照很小，有影响的部分为基地的东北角以及少量南侧区域，影响时长在3小时以内。所以根据以上分析在设计上可对平面功能做出调整，在日照时间较短的区域，布置次要功能用房，保证主要功能用房的采光日照要求。对西立面的开窗方式进行了优化设计，以减少视线污染，改善采光条件。同时，进一步调整建筑的布局、形体，使社区活动中心获得尽可能理想的采光与日照效果。
