建筑设备自控系统的运行记录及运行分析
消防控制室对联动控制应具备以下功能：火灾报警后停止有关部位风机，关闭防火调节阀，接收和显示相应的反馈信号；起动有关部位防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀，接收并显示其反馈信号；控制防烟垂壁等防烟设施。火灾确认后，关闭有关部位的防火门、防火卷帘，接收、显示其反馈信号；强制控制电梯全部停于首层，接收、显示其反馈信号。

接通火灾事故照明灯和疏散指示灯，切断有关部位的非消防电源，应按照疏散顺序接通火灾(现场)警报装置和火灾事故广播，并应确保设置的对内外的消防通信设备良好有效，应能解除所有疏散通道上的门禁控制功能。

[image: image1.png]"

loghog Co

LEL

121

18]





消防泵电器原理控制图
[image: image2.png]U
1z

2

KAZ KAl
of Sk2 SB1 L]
FR
4} ~F
HLL

@ HL2





排烟风机控制电路图
