[image: image1.jpg]HE IR

Hollow glass

=HRKE

Sillcone sealant

RAEE M

Aluminum extrusions

L1 CRAE S
Aluminum extrusions
EoZEBEHEE

The third sealing strip
E-EEHREK
First sealing strip
BEEHRE
Second sealing strip
bR aiog S
Fourth channel sealing strip
ERETEHRR
Fifth avenue sealing strip
ERETHRE

Sixth Road sealing strip




low—e玻璃与普通玻璃的区别主要在于安全性能、冷辐射区域以及降低冷辐射的作用不同。

1.安全性能不同。在使用相同厚度的原片玻璃时，中空low—e玻璃的抗风压强度会是普通玻璃的1.5倍。

2.冷辐射区域不同。在相同的房屋结构里，low—e玻璃的冷辐射区域占室内空间的13.4%，而普通玻璃的冷辐射区域占室内空间的67.4%。

3.降低冷辐射的作用不同。当室外的温度是10摄氏度时，low—e玻璃窗前的温度是13摄氏度，而普通玻璃窗前的温度是零下2摄氏度。

