按如下方法测试
联机测试 
在试验室室内环境条件下，将传感器、遥测终端机、通信设备、电源、计算机等连接组成数据采集与传输系统，并通电运行。按系统设计要求，设定各项参数进行测试。 
系统测试
  在设备安装现场，当传感器、遥测终端机、通信设备、电源、计算机等设备在连接组成数据采集与 传输系统后试运行前，按系统设计要求，设定各项参数进行系统测试。
