## 规定性指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
⊙天窗 |  |  | 不需要
○屋顶构造 |  | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 | 满足
└ 屋顶构造一 | K=0.38 |  | 满足
⊙外墙构造 | K=0.36 | K≤0.48,S≤0.30或K≤0.43,0.30<S≤0.50 | 满足
○外窗热工 |  |  | 满足
└⊙总体热工性能 |  | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-3的要求提升5% | 满足
结论 |  |  | 满足