绿色建筑项目投资增量成本情况表

1.项目概况

项目名称：南京市某大学教学楼节能低碳与绿色健康改造方案设计 平方米

项目星级：基本级

建筑面积：15682.25 平方米

用地面积：2322.08 平方米

业主单位：

设计单位：

咨询单位：

2.投资增量计算

| 相关条文 | 增量项目 | 单价 | 单位 | 应用量 | 增量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.7 | 光伏板 | 340.0 | 元/㎡ | 2544.0 | 86.496 |
| 总计： |  |  |  |  | 86.496 |
| 单位建筑面积增量成本：55.2元/平方米 |  |  |  |  |  |