选题背景：
海南大学的建筑系办公室以及海大工程设计院不在一块且有段距离，导致老师们的通勤不便，本次设计意在提供一个为海南大学建筑系和海大工程设计院的老师们提供一个可以集中办公、科研以及处理业务的综合场所。
地基位置简介：
项目基地位于海南省海口市美兰区海南大学海甸校区西南角，此处环境静谧、人流稀少，同时北面临校园湖，西南面可观世纪大桥，有良好的景观资源。
此地存在于北回归线以内，是典型的热带季风气候。全年高温多雨。全年日照时间长，辐射能量大。年平均气温23.8摄氏度，年平均降水量1664mm.常年主导风向以东风为主。
设计说明：
此方案为在3300m²的基地上设计一个为海南大学建筑系和海大工程设计院的老师们提供一个可以集中办公、科研以及处理业务的综合场所。在保证目标人群的舒适使用的同时，考虑到这正处于后疫情时代，我们应该加强建筑的通风、保证足够的日照采光。主体为双体块的设计使得功能的分类布置更合理。同时，多种绿色建筑技术的使用降低了该建筑的碳排放和能耗，让其对环境的干扰和破坏变得更小。为老师们打造一个舒适的、好用的、能够提供基本办公、科研、处理业务的综合性场所，让它成为建筑人才培养的摇篮，为自贸岛的建设贡献一份力量，为时代之船增添薪火，让更多的建筑师之梦在此扬帆起航。
绿色建筑技术的应用和介绍
装配式建筑
事先把建造建筑所需要的建筑构件和配件在工厂加工制作好，再运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装。这样极大的减小了施工对场地环境的干扰和破坏，保护了校园环境；同时装配式建筑的施工更快更省钱。
太阳能光伏板发电技术
将太阳能直接转换为电能的技术称为光伏发电技术。是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电的优点是较少受地域限制，因为阳光普照大地；光伏系统还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电及建设周期短的优点。充分发挥了海南全年日照时间长、日照强度高的优势。
这里使用的模组工艺采用碲化镉薄膜工艺。与传统工艺相比，碲化镉薄膜工艺性能更稳、转化效率更高、光的吸收效率更高的优点。同时，碲化镉薄膜工艺已经有完整的产品回收机制，可以有效的拉长产品的生命周期，有效的减小了对环境的污染。
雨水回收技术
海南全年多降雨。利用绿色植被和铺地缝隙渗透收集雨水，经过土胚层、细沙层、疏松透水层的层层过滤，达到深埋地下的蓄水池，以进行下一步的净化或者再利用。
椰丝纤维地基
与传统的人工合成的土工合成材料相比，椰丝纤维是一种无公害、绿色环保的纯天然加筋材料，具有韧性强、强度高、抑菌等特性。将椰丝纤维织成格栅铺设在土体中可以提高土体的整体结构性，改善土体的应力分布，提高地基的承载力，减小地基变形。相较于传统地基而言，椰丝纤维易获得且污染小，符合可持续发展的特征。景观地基在陆地上铺设即可发挥与普通地基相同的稳固地下土层，建设建筑物的作用，同时还可用于近海靠岸的软土区，稳固土.
屋顶花园
屋顶花园不仅可以美化环境、增加绿化面积，还可以降温隔热、净化空气、丰富建筑的俯仰景观。主要使用轻质无土材料和无土草坪。
轻型的无土营养基质一般由城市垃圾粉碎、发酵后形成的有机肥和草炭土、重量更轻的珍珠岩、绿宝素等加上田园土配制而成。相当多的屋顶绿化工程所用的营养基质都是这个类型，有的将此基质直接铺设在屋面上再将佛甲草苗种植上去，还有的是用塑料箱、盆、盒等器皿装入营养基质种植上佛甲草苗，用时搬运到屋顶上，所有的这些方法和用土在屋顶上种植物差不多，但生产者都统称无土栽培。

无土佛甲草是在特制基质上培育生长的，所谓特制基质是用工业废料经高温杀菌、消毒制成，而用它种植佛甲草充分体现了废旧物品再生利用，具有循环经济特征及环保意义，并且利国利民具有强劲的生命力。

电致变色玻璃
在夏季阳光强烈时，通过3v直流电的作用将玻璃的颜色可以无级的调至最低的1%，获得最大的遮阳系数0.1以下，除了可以减少眩光，给人一舒适的享受；还可以减少太阳光进入室内而减少空调的负荷，从而减少能耗；在冬季，可以将玻璃的遮阳系数调整到最高0.6状态，让免费的太阳能更多的进入室内，使室内的温度升高达到减少取暖的费用在夏季阳光强烈时，通过3v直流电的作用将玻璃的颜色可以无级的调至最低的1%，获得最大的遮阳系数0.1以下，除了可以减少眩光，给人一舒适的享受；还可以减少太阳光进入室内而减少空调的负荷，从而减少能耗；在冬季，可以将玻璃的遮阳系数调整到最高0。6状态，让免费的太阳能更多的进入室内，使室内的温度升高达到减少取暖的费用。

7  双层通风玻璃幕墙

    双层玻璃幕墙由于外皮对于噪声的屏蔽作用,降低了室外噪音对于室内的影响同时,双层玻璃幕墙可以在强噪音环境中,仍然可以引入自然通风,降低了建筑能耗.层玻璃幕墙一项很重要的优点就是可以允许自然通风.自然通风方式不但可以降低空调能耗,而且有利于提高环境的舒适性,增强人体健康.双层玻璃幕墙间层可以作为防火通道使用.由于双层玻璃幕墙提高了建筑保温隔热性能,而且遮阳伞能够较长时间的进行自然通风,所以使建筑可以充分节省能源,降低能耗.

