低能耗建筑能效评估报告书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月26日 |

目录

1	建筑概况	3

4

2	计算依据	4

3	维护结构	5

3.1	窗墙比	5

3.2	外窗表	10

3.3	节能检查	10

4	计算结果	11

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.00° | 东经：104.01° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积 | 地上 15706.06㎡ 地下 6658.56㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上 6 地下 1 |  |
| 建筑高度 | 地上 20.7 m 地下 4.5m |  |

计算依据

1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

维护结构

窗墙比

开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○东 |  |  |  |
| ├ 1008 | 39.12 | 106.38 | 0.37 |
| ├ 1010 | 8.64 | 36.45 | 0.24 |
| ├ 1011 | 8.64 | 36.45 | 0.24 |
| ├ 1013 | 4.32 | 18.90 | 0.23 |
| ├ 1020 | 12.00 | 29.16 | 0.41 |
| ├ 1031 | 2.40 | 8.78 | 0.27 |
| ├ 1032 | 2.40 | 8.78 | 0.27 |
| ├ 2005 | 24.00 | 91.22 | 0.26 |
| ├ 2015 | 12.00 | 44.10 | 0.27 |
| ├ 2017 | 8.64 | 34.02 | 0.25 |
| ├ 2020 | 8.64 | 34.02 | 0.25 |
| ├ 2021 | 12.00 | 34.02 | 0.35 |
| ├ 2026 | 4.32 | 17.54 | 0.25 |
| ├ 2039 | 12.00 | 27.22 | 0.44 |
| ├ 2049 | 2.40 | 8.19 | 0.29 |
| ├ 2050 | 2.40 | 8.19 | 0.29 |
| ├ 3001 | 41.28 | 79.20 | 0.52 |
| ├ 3003 | 31.20 | 70.92 | 0.44 |
| ├ 3008 | 12.00 | 24.30 | 0.49 |
| ├ 3017 | 4.80 | 19.35 | 0.25 |
| ├ 3018 | 4.80 | 19.35 | 0.25 |
| ├ 3034 | 12.00 | 19.44 | 0.62 |
| ├ 4001 | 31.20 | 70.92 | 0.44 |
| ├ 4002 | 41.28 | 79.20 | 0.52 |
| ├ 4014 | 4.80 | 19.35 | 0.25 |
| ├ 4015 | 4.80 | 19.35 | 0.25 |
| ├ 4040 | 12.00 | 19.44 | 0.62 |
| ├ 5001 | 41.28 | 79.20 | 0.52 |
| ├ 5013 | 4.80 | 19.35 | 0.25 |
| ├ 5014 | 4.80 | 19.35 | 0.25 |
| └ 6001 | 41.28 | 79.20 | 0.52 |
| ○西 |  |  |  |
| ├ 1015 | 9.60 | 36.45 | 0.26 |
| ├ 1021 | 3.60 | 13.50 | 0.27 |
| ├ 1025 | 3.60 | 9.67 | 0.37 |
| ├ 1026 | 3.60 | 9.23 | 0.39 |
| ├ 1028 | 3.60 | 11.48 | 0.31 |
| ├ 1030 | 3.60 | 11.48 | 0.31 |
| ├ 2006 | 32.40 | 102.06 | 0.32 |
| ├ 2019 | 8.64 | 23.94 | 0.36 |
| ├ 2033 | 9.60 | 34.02 | 0.28 |
| ├ 2043 | 3.60 | 9.03 | 0.40 |
| ├ 2044 | 3.60 | 8.61 | 0.42 |
| ├ 3013 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 3014 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 3015 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 3029 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 3033 | 3.60 | 9.00 | 0.40 |
| ├ 3036 | 3.60 | 6.45 | 0.56 |
| ├ 3037 | 3.60 | 6.15 | 0.59 |
| ├ 3038 | 3.60 | 7.65 | 0.47 |
| ├ 3041 | 3.60 | 7.65 | 0.47 |
| ├ 4010 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 4011 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 4012 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 4022 | 3.60 | 12.60 | 0.29 |
| ├ 4036 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 4041 | 3.60 | 9.00 | 0.40 |
| ├ 4043 | 3.60 | 6.45 | 0.56 |
| ├ 4044 | 3.60 | 6.15 | 0.59 |
| ├ 4045 | 3.60 | 7.65 | 0.47 |
| ├ 4048 | 3.60 | 7.65 | 0.47 |
| ├ 5007 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 5009 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 5010 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 5011 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 5016 | 3.60 | 12.60 | 0.29 |
| ├ 5026 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 5029 | 3.60 | 6.45 | 0.56 |
| ├ 5030 | 3.60 | 6.15 | 0.59 |
| ├ 6003 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| └ 6005 | 3.60 | 12.60 | 0.29 |
| ○北 |  |  |  |
| ├ 1001 | 90.00 | 213.76 | 0.42 |
| ├ 1002 | 97.20 | 286.20 | 0.34 |
| ├ 1004 | 79.92 | 206.55 | 0.39 |
| ├ 1005 | 24.00 | 91.80 | 0.26 |
| ├ 1006 | 49.68 | 146.04 | 0.34 |
| ├ 1007 | 18.48 | 103.95 | 0.18 |
| ├ 1009 | 9.60 | 74.25 | 0.13 |
| ├ 1012 | 8.04 | 60.64 | 0.13 |
| ├ 1014 | 7.20 | 55.35 | 0.13 |
| ├ 1016 | 7.20 | 36.45 | 0.20 |
| ├ 1019 | 7.20 | 31.86 | 0.23 |
| ├ 1023 | 7.20 | 15.75 | 0.46 |
| ├ 1027 | 3.60 | 11.48 | 0.31 |
| ├ 1029 | 3.60 | 11.48 | 0.31 |
| ├ 2001 | 38.88 | 142.38 | 0.27 |
| ├ 2002 | 42.30 | 146.16 | 0.29 |
| ├ 2003 | 74.25 | 220.50 | 0.34 |
| ├ 2004 | 27.12 | 102.98 | 0.26 |
| ├ 2007 | 12.00 | 51.66 | 0.23 |
| ├ 2008 | 12.00 | 34.02 | 0.35 |
| ├ 2009 | 12.00 | 34.02 | 0.35 |
| ├ 2010 | 12.00 | 50.40 | 0.24 |
| ├ 2011 | 12.00 | 34.02 | 0.35 |
| ├ 2012 | 9.60 | 75.60 | 0.13 |
| ├ 2016 | 9.60 | 69.20 | 0.14 |
| ├ 2018 | 9.60 | 34.02 | 0.28 |
| ├ 2022 | 9.60 | 34.02 | 0.28 |
| ├ 2023 | 4.80 | 17.64 | 0.27 |
| ├ 2024 | 3.60 | 51.66 | 0.07 |
| ├ 2025 | 3.60 | 17.64 | 0.20 |
| ├ 2027 | 3.60 | 17.01 | 0.21 |
| ├ 2028 | 3.60 | 17.01 | 0.21 |
| ├ 2029 | 4.80 | 17.64 | 0.27 |
| ├ 2030 | 4.80 | 17.64 | 0.27 |
| ├ 2031 | 4.80 | 16.38 | 0.29 |
| ├ 2032 | 4.80 | 16.38 | 0.29 |
| ├ 2034 | 9.60 | 34.02 | 0.28 |
| ├ 2037 | 7.20 | 42.34 | 0.17 |
| ├ 2041 | 7.20 | 14.70 | 0.49 |
| ├ 3002 | 36.00 | 88.20 | 0.41 |
| ├ 3004 | 24.00 | 60.30 | 0.40 |
| ├ 3005 | 12.00 | 24.30 | 0.49 |
| ├ 3007 | 12.00 | 24.30 | 0.49 |
| ├ 3009 | 12.00 | 24.30 | 0.49 |
| ├ 3010 | 21.60 | 54.00 | 0.40 |
| ├ 3012 | 9.60 | 31.50 | 0.30 |
| ├ 3016 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 3019 | 3.60 | 36.90 | 0.10 |
| ├ 3020 | 3.60 | 12.60 | 0.29 |
| ├ 3021 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 3022 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 3023 | 3.60 | 11.70 | 0.31 |
| ├ 3024 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 3025 | 4.80 | 25.20 | 0.19 |
| ├ 3026 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 3027 | 4.80 | 24.30 | 0.20 |
| ├ 3028 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 3030 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 3032 | 2.31 | 7.65 | 0.30 |
| ├ 3040 | 2.31 | 13.95 | 0.17 |
| ├ 4003 | 36.00 | 88.20 | 0.41 |
| ├ 4005 | 12.00 | 24.30 | 0.49 |
| ├ 4006 | 21.60 | 54.00 | 0.40 |
| ├ 4009 | 9.60 | 31.50 | 0.30 |
| ├ 4013 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 4016 | 3.60 | 36.90 | 0.10 |
| ├ 4017 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4018 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4019 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4020 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4021 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4023 | 3.60 | 12.60 | 0.29 |
| ├ 4024 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 4025 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 4026 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 4027 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 4028 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 4029 | 4.80 | 23.40 | 0.21 |
| ├ 4030 | 3.60 | 11.70 | 0.31 |
| ├ 4031 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4032 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4033 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 4034 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 4035 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 4037 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 5002 | 36.00 | 88.20 | 0.41 |
| ├ 5004 | 12.00 | 24.30 | 0.49 |
| ├ 5005 | 21.60 | 54.00 | 0.40 |
| ├ 5008 | 9.60 | 31.50 | 0.30 |
| ├ 5012 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 5015 | 3.60 | 36.90 | 0.10 |
| ├ 5017 | 3.60 | 12.60 | 0.29 |
| ├ 5018 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 5019 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 5020 | 3.60 | 11.70 | 0.31 |
| ├ 5021 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 5022 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 5023 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 5024 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 5025 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| ├ 5027 | 9.60 | 24.30 | 0.40 |
| ├ 6004 | 3.60 | 36.90 | 0.10 |
| ├ 6006 | 3.60 | 12.60 | 0.29 |
| ├ 6007 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 6008 | 3.60 | 12.15 | 0.30 |
| ├ 6009 | 3.60 | 11.70 | 0.31 |
| ├ 6010 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 6011 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 6012 | 4.80 | 12.60 | 0.38 |
| ├ 6013 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |
| └ 6014 | 4.80 | 11.70 | 0.41 |

外窗表

节能检查

计算结果

建筑综合节能率应≥50%;