应急疏散管理制度

1　范围

本制度规定了发生突发事件时，各区域应急疏散区域及应注意的事项，以切实保障我司员工的生命安全，及时进行快速、有序、高效地应急疏散撤离和逃生，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

3　术语和定义

3.1　应急疏散

是指突然发生或即将发生的自然灾害和突发事件造成或可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏或严重危害社会及正常生产、生活秩序的突发事件，需要紧急组织相关人员迅速疏散撤离危险区域，转移到安全地带的行动。如发生地震、火灾、爆炸、洪水、重大设备损坏、建（构）筑物坍塌、危险化学品泄漏、恐怖活动等，分预先疏散撤离和紧急疏散撤离。

4　应急疏散撤离原则

4.1　生产现场

4.1.1　当发生自然灾害和突发事件时，各级领导应立即赶赴现场进行灾害处置指挥，必须将保护人的生命放在第一位。

4.1.2　当发生不可抗拒的自然灾害和突发事件时，指挥人员应下达紧急故障停用设备命令。

4.1.3　当自然灾害和突发事件发生危及到人员生命时，应果断下达应急疏散撤离逃生命令。

4.1.4　运行人员在值长调度下按操作规程进行紧急故障处理；检修人员在工作负责人的带领下按检修操作规程进行紧急故障处理。

4.1.5　独立的工作岗位人员，应按有关操作规程和相关制度迅速进行紧急故障处理，立即进行汇报并采取避险措施。

4.1.6　当大部分人员撤离生产现场，在有安全防护的前提下，可留少数人员在现场随时监视险情，及时处理可能发生的意外事件，防止次生灾害的发生。

4.1.7　当灾情非常严重时，应命令生产现场所有人员立即疏散撤离现场。

4.1.8　当自然灾害和突发事件紧急处置后，各级领导、各部门、全体员工应立即组织进行抢险救灾工作，救人放在首位，必须先救人，后救灾。

4.2　办公场所

4.2.1　当发生自然灾害和突发事件时，办公场所人员应立即迅速有序的撤离办公场所。

4.2.2　撤离办公场所应采取靠近办公地点最近的安全通道进行疏散。

4.2.3　撤离办公场所时应及时关闭电源。

43.2.4　召开会议期间，会议主持人应果断宣布休会，全体人员立即应急疏散撤离。

4.2.5　撤离办公场所不要乘电梯，不要互相拥挤，防止踩踏事件发生和通道堵塞。

4.2.6　发扬人道主义精神，互相照顾，老、弱、女士先行，各楼层安排人员进行救护。

4.3　生活区域

4.3.1　当发生自然灾害和突发事件时，公寓楼、员工餐厅工作人员应立即疏导人员紧急疏散。

4.3.2　及时关闭公寓楼、员工餐厅的电源、火源、气源，防止火灾事故的发生和液化气的泄漏。

4.3.3　公寓楼各楼层安全出口不得进行锁闭，员工餐厅在使用期间安全出口应全部打开。

4.4　应急疏散撤离要点

4.4.1　就近选择，迅速跑至开阔地带进行避险。

4.4.2　一时不能脱险，应保持高度冷静，及时判别灾难状况，不可在慌乱中跳楼，可躲避在较高大牢固设备下，坚实的家具或墙角旁，开间小的厨房、厕所内暂避。

4.4.3　审时度势，寻找安全空间和通道进行躲避，减少伤亡，等待救援。

4.4.4　不要乱跑，不要随便返回建筑物内。

4.4.5　避开高大建筑物或构筑物及有玻璃幕墙的建筑。

4.4.6　避开烟囱、水塔、栈桥、廊道。

4.4.7　避开危险化学物品存放处，高耸或悬挂物。

4.4.8　避开变压器、电线杆、路灯、广告牌。

4.4.9　避开狭窄的街道、危旧房屋，危墙、女儿墙、高门脸、雨篷下及货物堆放处。

4.4.10　避开其他危险场所。