工程说明

一.设计理念：

对于疫后的校园处于封校状态，校园活动空间变得拥挤，所以通过对校园角落的改建，丰富校园场所的同时，带动校园的活力，延续学子记忆，平衡新老校区的功能空间。Loft模式改造使旧厂房获得再生，使得旧厂房室内变得丰富有趣，为师生带来更好的服务，此外对于场地则以“触媒效应”为理念让场地不断进行融合、革新，转化为具有感染力大的场地特点，延续场地历史记忆的同时，创造出新的价值：将场所记忆中消失的商业与校园所缺的功能空间相结合营造出场所个性鲜明的人文场所;在原来老旧厂房的基础上进行更新设计，同时对其固有的格局和风貌进行保留，留下场地的特点。
二． 项目概况

1. 项目名称:“疫后校园.亦有生活——旧厂房区改建设计”
2. 项目地点：云南省昆明市盘龙区云南农业大学
3. 总用地面积：约11000㎡；总建筑面积：约5170㎡。
4. 项目背景、存在及潜藏问题：
本项目位于云南省昆明市盘龙区云南农业大学,为云南农业大学东校区农业机械陈列馆（老旧厂房），目前主要作为一个小型机械博物馆进行使用，使用性较低，位置处于东校区学生公寓与教学区的交叉路口，是学生上下学必经之路，人流量较大。
a.场地内建筑杂乱，除陈列馆外，其他建筑是临时性建筑；
b.绿化景观与校园景观差异较大；
c.场地内建筑较为紧凑，导致通风不流畅；
d.场地与校园的联系不够紧密，少数时间段会作为专业实践课场地；
e.场地内没有集中的绿地和停车位规划，导致场地周边的非机动车停车杂乱；
5. 改造方式及技术：

a. 绿色节能（包括垂直绿化、雨水花园、降低辐射增强室内温度的玻璃、部分建筑立面加保温涂料，太阳能光伏板的运用，雨水收集等）；
b. 厂房基础设施规划（公共活动场所、专业实验教室、经营性商业、自习阅读区，集中绿化景观设计、停车区规划）；
c. 学生们的课余需求（交流、休憩、活动、自习、阅读的空间）；
d. 统一的厂房改造规划（建筑风格、厂房内部主要使用人群的区域性划分等）；
e. 满足不同人群（退休教职工、在职教师、在校学生、商户）的不同需求，提供更适合相应人群使用的功能空间;
三． 设计依据

1. 本项目的可行性研究报告；
2. 学校教师提供的学校总平面图纸以及厂房施工图纸
3. 《绿色建筑评价标准》
4. 《绿色社区标准》
5. 《民用建筑设计通则》GB50352-2005
6. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7. 《无障碍设计规范》GB50763-2012

8. 《公共建筑节能设计标准》GB50176-2016
9. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
10. 《居住建筑节能设计标准》JG134-2010

11. 《目建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008
12. 《建筑地面设计规范》GB/50037-2013

13. 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/50353-2013

14. 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分（2013 年版）

15. 《屋面工程技术规范》GB50345-2012

16. 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

17. 《云南民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2011

18. 《城市道路交通规划设计规范》GB/T50220-95

19. 《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99

20. 《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》（2009 年）

21. 《住宅设计规范》GB50096-2011
22. 《住宅建筑规范》GB50368-2005
23. 国家和当地现行的有关建筑设计规范及规定
24. 《建筑材料术语标准》
25. 《温和地区居住建筑节能设计标准》
