2 建筑
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	GB/T 50378 表3.2.8
	
	全装修；围护结构热工性能；寒冷地区外窗传热系数；外窗气密性能
	-
	-

	控制项
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	评分项合计
	
	
	43
	43

	加分项
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	8
	8

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	加分项合计
	
	
	43
	43

	副审条文
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	15
	15

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10


2.1 GB/T 50378 表3.2.8
全装修；围护结构热工性能；寒冷地区外窗传热系数；外窗气密性能
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	采用全装修
	一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修
	
	
	√

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	√

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	10%
	20%
	-

	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	
	
	√


4.1.5建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1、 达标自评
☑达标   ☐不达标
 

2、 评价要点
 门窗安全
门窗是否出现以下现象：☐渗水、☐窗扇脱落、☑以上皆无
 
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	外门窗的抗风压性能和水密性能设计文件
	应体现外门窗有足够的刚度、承载力和一定的变位能力
	预评价
	居建/公建

	
	门窗产品的抗风压性能和水密性能检测报告及现场检测报告
	现场抽样检测的取样数量应符合相应要求
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1、 达标自评
□达标    □不达标
2、 评价要点
· 卫生间、浴室防水防潮措施
□楼地面低于相邻楼地面15.0mm、□采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料）、□设排水坡坡向地漏、□设门槛等挡水设施、□设排水设施、□设防水隔离层、□以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计总说明
	应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层设计以及墙面、顶棚的防潮层设计
	预评价
	居建/公建

	　
	防水防潮措施及技术参数要求说明
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1、 达标自评
☑达标    ☐不达标
 

2、 评价要点
 通行空间采用无障碍设计
简要说明通行空间的无障碍设计情况。（200字以内）。
	 在门厅入口处设置了无障碍坡道，报告厅的疏散出口也有设置无障碍坡道保持通行。


 
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计平面图
	应体现室通行空间无障碍设计的内容
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计平面图：3建筑设计/ 小学图纸最终.dwg


 

7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1、 达标自评
☑达标    □不达标
 

2、 评价要点
 建筑设计参数：
	楼栋编号
	建筑体形
	建筑朝向
	窗墙比

	 1#
	☑条式、
□点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：☑是□否
	 南向​
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
☑是□否

	 2#
	☑条式、
□点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：☑是□否
	 南向
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
☑是□否

	 3#
	☑条式、
□点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：☑是□否
	 南向
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
☑是□否


 
建筑的楼间距最小是     和      之间，距离为      m。
简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：
1、  概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，
避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）
	 


 
2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）
	 


3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）
	 


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	建筑设计说明
	应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合
	预评价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合
	预评价
	居建/公建

	
	建筑效果图
	应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合
	预评价
	居建/公建

	
	建筑优化设计报告
	住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明）
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 1主图.jpg
建筑效果图：3建筑设计/ 效果图1.jpg


 

8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1、 达标自评
☑达标    □不达标
 

2、 评价要点
简要说明建筑内外便于识别和使用的标识系统的设置情况。（200字以内）
	 


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	标识系统设计
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 1主图.jpg


 

4.2.2采取保障人员安全的防护措施。（总分15分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5　

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	　5

	合计
	15
	　15


 
2、 评价要点
 采取保障人员安全的防护措施
简要说明采取保障人员安全的防护的措施。（200字以内）。
	 主动防护：强度和性能提升，如提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平。

 被动设计：景观和建筑设计降低风险.建筑及平台等错层、叠落、缓冲设计，控制跌落风险；屋面景观隔离；
​​


4.2.3采用具有安全防护功能的产品或配件。（总分10分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10


 
2、 评价要点
 采取具有安全防护功能的产品或配件
简要说明所采取的具有安全防护功能的产品或配件。（200字以内）。
	 


 
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明书
	应包括建筑的各不同楼层及不同使用功能的玻璃的种类、结构、厚度、尺寸、安装位置等说明
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	产品配件的型式检验报告和检验检测报告
	应包括产品配件的现场照片和安全玻璃制品冲击试验的冲击历程和冲击高度级别
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

4.2.4室内外地面或路面设置防滑措施。（总分10分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Bd、 Bw级
	3
	　3

	2
	建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw级
	4
	　4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Ad、 Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	　3

	合计
	10
	　10


 
2、 评价要点
 室内外地面或路面设置防滑措施
简要说明室内外地面或路面设置的防滑措施。（200字以内）。
	 


 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明书
	应出示具体的防滑设计部位及防滑设计规范依据及防滑安全等级要求
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	防滑构造做法说明文件
	应包括室内外防滑材料的选用说明
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	　

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	　

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：□是、□否
建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：□是、□否
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角形状：      
简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的详细说明，并与无障碍设计详图吻合
	预评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	建筑出入口及其他室内公共区域平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	电梯详图
	　
	预评价
	居建/公建

	景观设计
	设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	景观总平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地与外部城市道路连接的竖向关系
	预评价
	居建/公建

	
	室外公共活动场地及道路设计
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	装修设计施工图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	室内公共区域装修平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	墙柱等阳角节点设计详图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	无障碍电梯室内设计详图
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	装修设计材料表
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（总分20分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	20
	　20

	合计
	20
	　20


 
2、  评价要点
简要结合地区特色的建筑风貌设计情况（300字以内）。
	 


 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图及设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	专项分析论证报告
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

9.2.3合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分8分）
1、自评得分
 
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1　
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20　

	合计
	20
	20　


 
2、评价要点
 废弃场地建设：
是否利用废弃场地进行建设：☑是、☐否
场地类型为：___        
 旧建筑利用：
场地内是否有旧建筑：☐是、☑否；
是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：☐是、☑否；
 简要说明场地利用前的情况，是否有旧建筑，项目如何对旧建筑进行的利用；是否利用了废   弃场地，废弃场地情况及相应的处理措施、利用情况（300字以内）。
	 


 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	环评报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	　
	旧建筑利用专项报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

9.2.6应用建筑信息模型(BIM) 技术。（总分15分）
1、  自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的
	一个阶段应用
	5
	15　

	
	
	两个阶段应用
	10
	

	
	
	三个阶段应用
	15
	

	合计
	15
	15　


2、  评价要点
项目应用BIM技术的阶段：
☐规划设计阶段、☑施工建造阶段、☐运行维护阶段
简要说明BIM技术在各阶段的应用以及实现信息共享、协同工作的情况（200字以内）。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	BIM技术应用报告
	应体现项目BIM应用中实现信息共享、协同工作的能力和绩效
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（总分15分）
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度
	达到 5%
	5
	　

	
	
	达到 10%
	10
	

	
	
	达到 15%
	15
	

	2
	建筑供暖空调负荷
	降低 5%
	5
	　

	
	
	降低 10%
	10
	

	
	
	降低 15%
	15
	

	合计
	　
	15
	　


2、评价要点
· 围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	性能提高比例
（%）

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	
	
	
	
	

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	
	
	

	
	南向
	—
	
	
	
	
	

	
	西向
	—
	
	
	
	
	

	
	北向
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	
	
	

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外窗（包括透明幕墙）
	W/(m2·K)
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	
	

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	


· 供暖空调全年计算负荷：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	
	

	全年空调负荷
	kW
	
	

	全年总负荷
	kW
	
	

	负荷降低幅度
	％
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价
	居建/公建

	
	建筑设计说明
	应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标
	预评价
	居建/公建

	
	围护结构施工详图
	应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应
	预评价
	居建/公建

	
	围护结构热工性能参数表
	应体现围护结构做法及性能指标，包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标
	预评价
	居建/公建

	暖通设计
	供暖空调全年计算负荷分析报告
	应对集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准
	降低 10%
	5
	　

	
	
	降低 20%
	10
	

	合计
	
	10
	　


2、 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：      
建筑总能耗：      MJ/a

建筑单位面积能耗：      kWh/（m2˙a）
围护结构热工性能提高比例：      %

供暖空调负荷降低比例：      %

严寒和寒冷地区住宅外窗传热系数降低比例：      %

建筑能耗降低幅度：      %

项目采取的节能措施。（100字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	施工图设计说明
	
	预评价
	居建/公建

	暖通设计
	施工图设计说明
	
	预评价
	居建/公建

	
	暖通空调能耗模拟计算书
	
	预评价
	居建/公建

	
	照明能耗模拟计算书
	
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
□ 住宅建筑
住宅总户数：      
土建与装修一体化设计的户数：      

比例：       %

□公共建筑
土建与装修一体化设计的部位：□所有部位、□公共部位、□其他部位。
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	装修设计图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应与土建各专业图纸配套
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.7建筑及照明设计避免产生光污染。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》 GB/T 18091 的规定
	5
	　

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定
	5
	　

	合计
	10
	　


2、 评价要点
· 玻璃幕墙可见光反射比：
是否采用玻璃幕墙：□是、□否
玻璃幕墙可见光反射比：      
· 室外夜景照明光污染：
是否有夜景照明：□是、□否
室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否
照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、□否，如有，则溢散光占比为：      
简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	玻璃幕墙光污染分析专项报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	玻璃幕墙光污染分析专项报告
	应包括幕墙光污染情况说明及限制措施
	预评价
	居建/公建

	
	玻璃幕墙施工图
	应包括玻璃幕墙的可见光反射比的说明（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	室外夜景照明污染分析报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	照明设计方案
	应包括灯具选用的型号及性能要求
	预评价
	居建/公建

	
	泛光照明、景观照明施工图
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


