
9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	8
	8

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	5

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	20
	20

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	180.0


9.2 加分项

9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（总分30分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准
	降低 40%
	10
	　

	
	
	每再降低 10%
	5
	　

	合计
	　
	30
	　


2、 评价要点
简要说明所采取的其他进一步降低建筑供暖空调系统的能耗的措施（300字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	节能设计书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	暖通设计
	供暖空调系统能耗节能率分析报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（总分20分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	20
	

	合计
	20
	


2、 评价要点
简要结合地区特色的建筑风貌设计情况（300字以内）。
	


3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图及设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	专项分析论证报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分8分）
1、自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1　
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	　

	合计
	20
	　


2、评价要点
· 废弃场地建设：
是否利用废弃场地进行建设：(是、(否
场地类型为：___         
· 旧建筑利用：
场地内是否有旧建筑：(是、(否；
是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：(是、(否；
 简要说明场地利用前的情况，是否有旧建筑，项目如何对旧建筑进行的利用；是否利用了废   弃场地，废弃场地情况及相应的处理措施、利用情况（300字以内）。
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	环评报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	　
	旧建筑利用专项报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.4 场地绿容率不低于 3.0。（总分5分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地绿容率计算值不低千 3.0
	10
	　

	2
	场地绿容率实测值不低于 3.0
	5
	　

	合计
	30
	　


2、 评价要点
场地绿容率计算值：___  
场地绿容率实测值：___  
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	绿化种植平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	苗木表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	绿容率计算书或指植被叶面积测量报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	当地也面积调研数据
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（总分10分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例
	达到 35%
	5
	

	
	
	达到50%
	10
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点

主体结构采用：(钢结构、(木结构、(装配式混凝土结构、(以上皆无
主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例：___  %
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	预制构件统计统计和占比计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	钢结构的楼梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	木结构的屋架、檩条、拉条、支撑等布置图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装配式混凝土结构的预制构件设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	工程竣工质量报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	工程概况表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计变更文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建



实际提交材料：

	


9.2.6应用建筑信息模型 (BIM) 技术。（总分15分）
1、 自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的
	一个阶段应用
	5
	　

	
	
	两个阶段应用
	10
	

	
	
	三个阶段应用
	15
	

	合计
	15
	　


2、 评价要点
项目应用BIM技术的阶段：
(规划设计阶段、(施工建造阶段、(运行维护阶段
	简要说明BIM技术在各阶段的应用以及实现信息共享、协同工作的情况（200字以内）。
设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	BIM技术应用报告
	应体现项目BIM应用中实现信息共享、协同工作的能力和绩效
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1、自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	12
	　

	合计
	12
	　


2、评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：___  t
建筑标准运行工况下的资源消耗碳排放量：___  t
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑碳排放计算分析报告
	应说明所采用的计算标准、方法和依据（但暂不制定某一特定标准或方法），以及所采取的具体减排措施和效果（仅要求对碳排放强度进行采取措施前后的对比）
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（总分20分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	　

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至 1.0%
	4
	　

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至 1.5%
	4
	

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	

	合计
	20
	　


2、 评价要点

简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。（150字以内）

	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	绿色施工优良等级或绿色施工示范工程的认定文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土进货单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土用量结算清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土损耗率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	钢筋进货单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	钢筋用量结算清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	现场加工的钢筋工程量清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	现场加工的钢筋损耗率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	模板工程施工方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工日志
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	技术交底文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	免粉刷混凝土墙体占比计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（总分20分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	

	合计
	30
	


2、 评价要点

是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：(是、(否
保险承保范围包括：(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程的质量问题、(以上皆无
保险承保范围包括：(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题、(以上皆无
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建设工程质量保险产品投保计划
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	保险产品保单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（总分40分）
1、 自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益
	10分/项
	　

	合计
	40
	　


2、 评价要点
创新设计针对以下哪些方面：(节约能源资源、(保护生态环境、(保障安全健康、(智慧友好运行、(传承历史文化、(其他
简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	创新设计内容相关设计图纸及文件，创新设计内容的分析论证报告
	应包括创新内容及创新程度（例如新技术、新工艺、新装置、新材料或关键技术的集成创新等）、应用规模，难易复杂程度，及技术先进性（应有对国内外现状的综述与对比）；经济、社会、环境效益，发展前景与推广价值（如对推动行业技术进步、引导绿色建筑发展的作用）。
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


