7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：    12420000      （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

8073000    （吨），占总重量的比例为：   65        %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：R是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：R是、否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆，且主要供应厂家大部分来自城区周边，500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量比例大于60%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

无