7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于30% | 4 | 4 |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于50% | 8 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于70% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

本项目墙体采用挤塑聚苯板进行外墙面保温，改善外墙隔热性能，此外将原有保温隔热性能与气密性较差的单层玻璃窗、金属窗框等非节能外窗拆除，更换为6中透光Low-E+12空气+6透明+隔热金属窗框，本项目为改造项目，绿色建材应用比例不低于30%，满足设计要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；

2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；

3）施工记录文件。

实际提交材料：

- 建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单； 无 - 绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告； 无 - 施工记录文件。 无