可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

本项目位于河南省郑州市黄河科技学院校园内部，是校园内闲置空间的再利用，是大学生课余活动空间的延伸扩展。规划基地面积7800平方，其中基地有大面积的树林分布，空置草地空间占面积较小。为了最大限度保留绿地资源，减少建筑占地面积，在为大学生提供活动空间的同时，尽力减少建筑对环境的影响，节约土地资源，构建一个绿色、生态、可持续发展的建筑空间。

“琼楼”将建筑主体放在空中，地面仅占用支撑结构的面积和必要的交通空间，恰如其名“琼楼”，有凌空之意，尽可能的归还绿地与自然。“琼楼”大部分的使用空间放在空中，产生的悬浮之感使建筑整体看起来十分轻盈，季风、冷热风从下方通过时，来去自如，整个建筑体意象上轻盈灵动，好似可以乘风归来去。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 256 | 1792 | 1792 | 1792 | 256 | 256 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 可变换功能空间(㎡) | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 4608 |  |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
| 合计(㎡) | 3456 |  |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=3456/4608×100%=75%；

非灵活隔断的面积比例=1-75%=25%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。