[image: image19.png]




建筑可开启面积比例计算书

建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	拉萨布达拉宫文物库房

	工程地点
	拉萨

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2022

	软件版本
	20200808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19164249811


1 建筑概况
	工程名称
	布达拉宫文物库房

	工程地点
	拉萨

	建筑面积
	781m2

	建筑层数
	地上2层

	建筑高度
	5.5m


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  布达拉宫文物库房相关建筑图纸
3 计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
4 计算内容和方法
4.1 计算内容
本计算书为布达拉宫文物库房建筑可开启面积比例的计算书。
4.2 计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：

[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；

[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：

[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
5 可开启面积比例统计
表1-布达拉宫文物库房建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
（1） 南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0907
	推拉窗-向左开
	3
	0.90
	0.70
	0.63
	0.23
	0.70
	1
	0.16
	25

	C1207
	推拉窗-向左开
	5
	1.20
	0.70
	0.84
	0.30
	0.70
	1
	0.21
	25

	C1515
	推拉窗-向左开
	3
	1.50
	1.50
	2.25
	0.50
	1.50
	1
	0.75
	33

	合计
	—
	11
	—
	—
	12.84
	—
	—
	3
	2.66
	21


（2） 北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0907
	推拉窗-向左开
	3
	0.90
	0.70
	0.63
	0.23
	0.70
	1
	0.16
	25

	C1515
	推拉窗-向左开
	4
	1.50
	1.50
	2.25
	0.50
	1.50
	1
	0.75
	33

	合计
	—
	7
	—
	—
	10.89
	—
	—
	2
	2.57
	24


（3） 东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0315
	推拉窗-向左开
	3
	0.30
	1.50
	0.45
	0.10
	1.50
	1
	0.15
	33

	C0907
	推拉窗-向左开
	3
	0.90
	0.70
	0.63
	0.23
	0.70
	1
	0.16
	25

	C1207
	推拉窗-向左开
	3
	1.20
	0.70
	0.84
	0.30
	0.70
	1
	0.21
	25

	C1515
	推拉窗-向左开
	2
	1.50
	1.50
	2.25
	0.50
	1.50
	1
	0.75
	33

	合计
	—
	11
	—
	—
	10.26
	—
	—
	4
	2.00
	19


（4） 西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0315
	推拉窗-向左开
	3
	0.30
	1.50
	0.45
	0.10
	1.50
	1
	0.15
	33

	C0907
	推拉窗-向左开
	3
	0.90
	0.70
	0.63
	0.23
	0.70
	1
	0.16
	25

	C1207
	推拉窗-向左开
	3
	1.20
	0.70
	0.84
	0.30
	0.70
	1
	0.21
	25

	C1515
	推拉窗-向左开
	5
	1.50
	1.50
	2.25
	0.50
	1.50
	1
	0.75
	33

	合计
	—
	14
	—
	—
	17.01
	—
	—
	4
	5.10
	30


（5） 总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0315
	推拉窗-向左开
	6
	0.30
	1.50
	0.45
	0.10
	1.50
	1
	0.15
	33

	C0907
	推拉窗-向左开
	12
	0.90
	0.70
	0.63
	0.23
	0.70
	1
	0.16
	25

	C1207
	推拉窗-向左开
	11
	1.20
	0.70
	0.84
	0.30
	0.70
	1
	0.21
	25

	C1515
	推拉窗-向左开
	14
	1.50
	1.50
	2.25
	0.50
	1.50
	1
	0.75
	33

	合计
	—
	43
	—
	—
	51.00
	—
	—
	4
	15.63
	31


6 结论
布达拉宫文物库房建筑外窗可开启面积比例为31%，按照5.2.2中条款2的规定，得4分。
7 附录：门窗详图
说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。
	门窗编号
	C0315
	门窗编号
	C0907

	门窗面积(㎡)
	0.45
	门窗面积(㎡)
	0.63

	开启面积(㎡)
	0.15
	开启面积(㎡)
	0.16

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1207
	门窗编号
	C1515

	门窗面积(㎡)
	0.84
	门窗面积(㎡)
	2.25

	开启面积(㎡)
	0.21
	开启面积(㎡)
	0.75

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	M1021
	门窗编号
	M1521

	门窗面积(㎡)
	2.10
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	0.70
	开启面积(㎡)
	1.05

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	M1821
	门窗编号
	M2421

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	1.26
	开启面积(㎡)
	1.68

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共7页
	VENT2020



[image: image19.png][image: image20.png]


[image: image21.png]


_1739561518.unknown

_1739561520.unknown

_1739561521.unknown

_1739561522.unknown

_1739561519.unknown

_1739561516.unknown

_1739561517.unknown

_1739561515.unknown

