1、设计范围

本项目的建筑设备管理系统的控制和管理内容包括：

1）冷源系统的监测

2）空调通风系统的监控

3）给排水系统的监控

4）照明系统

5）电梯系统

2、通信链路及系统结构

BA系统现场总线网络采用TCP/IP的传输速率不低于10Mbps，无需任何转接设备，每条总线长度可达到1000米，总线上所连接的DDC控制器的数量将依据楼宇系统的设计的点数确定。