1 按100年进行耐久性设计

2 釆用耐久性能好的建筑结构材料

- 对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或釆用高耐久混凝土；

- 对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料；

- 对于木构件，釆用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。