校园活动中心消防管理制度

1、确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间;

2、在使用期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭;

3、封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好

4、常闭式防火门应经常保持关闭;

5、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶;

6、消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换;

7、消防安全标志应完好、清晰，不应遮挡;

8、安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门;

9、窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏如必须设置时，应有从内部易于

开启的装置;

10、各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员

所在位置和必要的文字说明;上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用;

活动中心火灾应急管理制度

1、学校必须制订火灾安全事故应急救援预案，定期进行消防演习

2、预案的制定要依据相关安全法律法规和学校的实际情况，做到责任明确，具体有效，要公示，要送属地公安消防、安监部门和上级主管部门备案。

5、要召开有关应急救援预案相关人员专题会议，各应急救援预案要据实情一年至少演习一次。

预案主要内容:

(1)应急救援组织机构和职责

指挥部下设办公室，救援行动组、疏散引导组、医疗救护组、后勤保障组、善后工作组和事故调查组。

(2)应急救援程序

①核准灾情报警;

②启动应急救援组织救灾;

③引导疏散人员安全自救逃生，防止事故扩大。