| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 办公室 | III | 侧面 | 17.66 | 5.56 | 3.17 | 满足 |
|  | 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 18.13 | 4.04 | 4.49 | 满足 |
|  | 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 18.53 | 3.79 | 4.89 | 满足 |
|  | 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 12.99 | 2.04 | 6.37 | 不满足 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 4.60 | 2.33 | 1.97 | 满足 |
|  | 1103 | 办公室 | III | 侧面 | 18.63 | 4.47 | 4.17 | 满足 |
|  | 1104 | 办公室 | III | 侧面 | 17.25 | 3.61 | 4.77 | 满足 |
|  | 1105 | 办公室 | III | 侧面 | 14.73 | 2.63 | 5.59 | 满足 |
|  | 1106 | 办公室 | III | 侧面 | 14.40 | 3.20 | 4.50 | 满足 |
|  | 1107 | 办公室 | III | 侧面 | 15.64 | 3.39 | 4.61 | 满足 |
|  | 1108 | 办公室 | III | 侧面 | 3.61 | 2.02 | 1.78 | 满足 |
|  | 1109 | 办公室 | III | 侧面 | 3.88 | 2.04 | 1.90 | 满足 |
|  | 1110 | 办公室 | III | 侧面 | 4.14 | 2.05 | 2.01 | 满足 |
|  | 1111 | 办公室 | III | 侧面 | 4.11 | 2.03 | 2.02 | 满足 |
|  | 1112 | 办公室 | III | 侧面 | 14.68 | 3.94 | 3.73 | 满足 |
|  | 1113 | 办公室 | III | 侧面 | 14.70 | 4.44 | 3.31 | 满足 |
| 2 | 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 17.70 | 4.00 | 4.42 | 满足 |
|  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 20.87 | 6.03 | 3.46 | 满足 |
|  | 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 4.85 | 3.71 | 满足 |
|  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 15.36 | 4.08 | 3.76 | 满足 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 15.83 | 3.14 | 5.05 | 满足 |
|  | 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 15.49 | 2.80 | 5.53 | 满足 |
|  | 2011 | 办公室 | III | 侧面 | 14.90 | 3.43 | 4.35 | 满足 |
|  | 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 15.33 | 3.62 | 4.23 | 满足 |
|  | 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 4.22 | 2.16 | 1.96 | 满足 |
|  | 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 4.55 | 2.10 | 2.16 | 满足 |
|  | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 4.36 | 2.11 | 2.06 | 满足 |
|  | 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 4.22 | 2.15 | 1.96 | 满足 |
|  | 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 15.82 | 3.38 | 4.68 | 满足 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 15.27 | 4.92 | 3.10 | 满足 |
| 3 | 3002 | 办公室 | III | 侧面 | 17.70 | 5.64 | 3.14 | 满足 |
|  | 3003 | 办公室 | III | 侧面 | 18.60 | 3.00 | 6.21 | 不满足 |
|  | 3004 | 办公室 | III | 侧面 | 18.40 | 4.07 | 4.52 | 满足 |
|  | 3005 | 办公室 | III | 侧面 | 14.85 | 5.48 | 2.71 | 满足 |
|  | 3006 | 办公室 | III | 侧面 | 14.87 | 6.14 | 2.42 | 满足 |
|  | 3103 | 办公室 | III | 侧面 | 16.54 | 3.10 | 5.33 | 满足 |
|  | 3104 | 办公室 | III | 侧面 | 3.45 | 1.60 | 2.16 | 满足 |
|  | 3105 | 办公室 | III | 侧面 | 15.28 | 3.64 | 4.20 | 满足 |
|  | 3106 | 办公室 | III | 侧面 | 22.35 | 6.36 | 3.51 | 满足 |
|  | 3107 | 办公室 | III | 侧面 | 19.65 | 4.58 | 4.29 | 满足 |
|  | 3108 | 办公室 | III | 侧面 | 17.06 | 3.70 | 4.61 | 满足 |
|  | 3109 | 办公室 | III | 侧面 | 16.23 | 5.51 | 2.95 | 满足 |
| 4 | 4002 | 办公室 | III | 侧面 | 19.36 | 4.51 | 4.29 | 满足 |
|  | 4003 | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 3.84 | 4.88 | 满足 |
|  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 16.49 | 2.74 | 6.01 | 不满足 |
|  | 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 4.36 | 1.94 | 2.25 | 满足 |
|  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 19.12 | 4.79 | 4.00 | 满足 |
|  | 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 19.18 | 4.80 | 4.00 | 满足 |
|  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.02 | 4.79 | 3.97 | 满足 |
|  | 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 19.43 | 5.53 | 3.52 | 满足 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 17.85 | 7.53 | 2.37 | 满足 |
|  | 4011 | 办公室 | III | 侧面 | 6.05 | 4.06 | 1.49 | 满足 |
|  | 4103 | 办公室 | III | 侧面 | 23.25 | 6.71 | 3.46 | 满足 |
|  | 4104 | 办公室 | III | 侧面 | 4.16 | 2.03 | 2.05 | 满足 |
|  | 4105 | 办公室 | III | 侧面 | 15.93 | 4.83 | 3.30 | 满足 |
|  | 4106 | 办公室 | III | 侧面 | 19.75 | 4.69 | 4.21 | 满足 |
|  | 4107 | 办公室 | III | 侧面 | 18.29 | 4.03 | 4.54 | 满足 |
|  | 4108 | 办公室 | III | 侧面 | 17.86 | 6.14 | 2.91 | 满足 |
| 5 | 5002 | 办公室 | III | 侧面 | 20.54 | 4.81 | 4.27 | 满足 |
|  | 5003 | 办公室 | III | 侧面 | 4.10 | 2.20 | 1.86 | 满足 |
|  | 5003 | 办公室 | III | 侧面 | 18.89 | 3.92 | 4.82 | 满足 |
|  | 5004 | 办公室 | III | 侧面 | 16.25 | 5.02 | 3.24 | 满足 |
|  | 5004 | 办公室 | III | 侧面 | 17.61 | 3.17 | 5.56 | 满足 |
|  | 5005 | 办公室 | III | 侧面 | 20.21 | 4.79 | 4.22 | 满足 |
|  | 5005 | 办公室 | III | 侧面 | 4.60 | 2.03 | 2.27 | 满足 |
|  | 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 17.85 | 6.82 | 2.62 | 满足 |
|  | 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 19.14 | 4.83 | 3.97 | 满足 |
|  | 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 18.99 | 4.48 | 4.24 | 满足 |
|  | 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 19.08 | 4.77 | 4.00 | 满足 |
|  | 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.02 | 6.52 | 2.92 | 满足 |
|  | 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.29 | 4.80 | 4.02 | 满足 |
|  | 5009 | 办公室 | III | 侧面 | 19.44 | 5.56 | 3.50 | 满足 |
|  | 5010 | 办公室 | III | 侧面 | 18.68 | 8.16 | 2.29 | 满足 |
|  | 5011 | 办公室 | III | 侧面 | 5.98 | 4.28 | 1.40 | 满足 |
| 6 | 6002 | 办公室 | III | 侧面 | 21.21 | 5.04 | 4.21 | 满足 |
|  | 6003 | 办公室 | III | 侧面 | 19.10 | 4.03 | 4.74 | 满足 |
|  | 6004 | 办公室 | III | 侧面 | 18.51 | 3.50 | 5.30 | 满足 |
|  | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 5.13 | 2.06 | 2.49 | 满足 |
|  | 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 19.09 | 4.78 | 4.00 | 满足 |
|  | 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 19.18 | 4.78 | 4.01 | 满足 |
|  | 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.23 | 4.81 | 4.00 | 满足 |
|  | 6009 | 办公室 | III | 侧面 | 19.60 | 5.54 | 3.54 | 满足 |
|  | 6010 | 办公室 | III | 侧面 | 19.20 | 8.63 | 2.23 | 满足 |
|  | 6011 | 办公室 | III | 侧面 | 5.80 | 4.00 | 1.45 | 满足 |
|  | 6103 | 办公室 | III | 侧面 | 4.23 | 2.28 | 1.85 | 满足 |
|  | 6104 | 办公室 | III | 侧面 | 16.58 | 5.20 | 3.19 | 满足 |
|  | 6105 | 办公室 | III | 侧面 | 20.44 | 4.76 | 4.30 | 满足 |
|  | 6106 | 办公室 | III | 侧面 | 20.07 | 7.27 | 2.76 | 满足 |
|  | 6107 | 办公室 | III | 侧面 | 19.85 | 5.03 | 3.95 | 满足 |
|  | 6108 | 办公室 | III | 侧面 | 19.95 | 7.05 | 2.83 | 满足 |