可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

厦门电子城位于厦门湖滨南路紧邻厦门滨南长途汽车站，是厦门市工商局所属的"市场开发建设服务中心"开办的电子专业市场，也是厦门市最早电子产品集散地。其分南北的A和B两栋，A栋为主楼亦是我们改造的主要对象，两栋皆为6层，层高3.9m，总建筑面积约为19700平方米。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |
| 不可变换功能空间(㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 可变换功能空间(㎡) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 6600 |  |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 合计(㎡) | 3600 |  |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=6600/9000×100%=73.3%；

非灵活隔断的面积比例=1-73.3%=26.7%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。