根据上述计算可知，本项目围护结构隔声结果如下表所示： 表 7.1 构件空气声隔声性能结果统计

单位： dB

| 构件 | 单值评价量+频谱修正 量 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学用房外墙 | 45 | 低 限 :≥45, 高 要 求:≥50 | 满 足 低 限 要 求 |
| 普通教室间隔墙 | 50 | 低 限 :>45, 高 要 求:>50 | 满 足 平 均 要 求 |
| 教学用房的门 | 33 | 低 限 :≥20, 高 要 求:≥25 | 满足高要求 |
| 教学用房的其他外窗 | 28 | 低 限 :≥25, 高 要 求:≥30 | 满 足 平 均 要 求 |

综上，根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 和《民用建筑隔声设 计规范》GB50118-2010 评价要求，可得围护结构隔声评价结果及得分情况如下 表：

表 7.3  围护结构隔声性能评价结果                                            单位：dB

| 检查项 | 评价依据 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气声隔 声 | 控制项： 5. 1.4 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足 现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中低限要求。 | 满足 | - - |
|  | 评分项： 5.2.7 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民 用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的 平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 5 分。 | 满足平均值 要求 | 3 分 |