9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 12 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：464.475（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 20.501 （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：0.019   （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量： 643.335    （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

计算碳排放时，一定要把边界确定好。建筑物也好，机器设备也好，都涉及到建造和使用两个过程，甚至还要考虑到报废以后处理的过程。建造过程中，涉及到原料，原料的运输，建造过程中的能耗等等，加上若干年使用过程中的能耗，再加上若干年后建筑物拆除及处理的能耗。把这所有的能耗都考虑上，转化为碳排放。 措施：1.采取清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对；2、过降低能耗来提高能效和减少。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：