节能设计

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.55 | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.58 | K≤0.60 | 满足 |
| ⊙挑空楼板构造 | K=0.56 | K≤0.60 | 满足 |
| 采暖与非采暖楼板 | 无 | K≤1.0 | 不需要 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙有效通风换气面积 |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% | 适宜 |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙幕墙气密性 |  |  | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |