| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 19.55 | 19.55 | 100 |
|  | 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 18.85 | 18.85 | 100 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 15.77 | 15.77 | 100 |
|  | 1011 | 多功能活动区 | III | 混合 | 2.00 | 150.05 | 150.05 | 100 |
|  | 1014 | 多功能活动区 | III | 混合 | 2.00 | 150.05 | 150.05 | 100 |
|  | 1015 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 139.36 | 139.36 | 100 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 13.56 | 13.56 | 100 |
|  | 1038 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 13.98 | 13.98 | 100 |
|  | 1040 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 12.24 | 12.24 | 100 |
| 2 | 2002 | 活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 290.02 | 290.02 | 100 |
|  | 2003 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 204.58 | 204.58 | 100 |
|  | 2004 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 164.85 | 164.85 | 100 |
|  | 2009 | 多功能活动区 | III | 混合 | 2.00 | 150.11 | 150.11 | 100 |
|  | 2010 | 多功能活动区 | III | 混合 | 2.00 | 150.11 | 150.11 | 100 |
| 3 | 3003 | 活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 239.25 | 239.25 | 100 |
|  | 3004 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 204.58 | 204.58 | 100 |
|  | 3007 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 164.04 | 164.04 | 100 |
|  | 3012 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 150.05 | 150.05 | 100 |
|  | 3013 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 3.00 | 150.05 | 150.05 | 100 |