| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 13.15 | 4.60 | 2.86 | 满足 |
|  | 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 12.05 | 4.57 | 2.64 | 满足 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 12.68 | 4.74 | 2.67 | 满足 |
|  | 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 13.05 | 5.25 | 2.49 | 满足 |
|  | 1011 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 13.57 | 2.81 | 4.83 | 满足 |
|  | 1014 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 12.77 | 2.44 | 5.23 | 满足 |
|  | 1015 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 17.43 | 5.34 | 3.26 | 满足 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 12.91 | 4.44 | 2.91 | 满足 |
|  | 1038 | 办公室 | III | 侧面 | 12.98 | 4.13 | 3.14 | 满足 |
|  | 1040 | 办公室 | III | 侧面 | 12.97 | 4.97 | 2.61 | 满足 |
| 2 | 2002 | 活动区 | III | 侧面 | 12.94 | 3.27 | 3.96 | 满足 |
|  | 2003 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 17.18 | 4.82 | 3.56 | 满足 |
|  | 2004 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 17.72 | 4.86 | 3.65 | 满足 |
|  | 2009 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 13.87 | 3.00 | 4.62 | 满足 |
|  | 2010 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 12.92 | 2.73 | 4.73 | 满足 |
| 3 | 3003 | 活动区 | III | 侧面 | 14.31 | 4.69 | 3.05 | 满足 |
|  | 3004 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 16.79 | 4.47 | 3.76 | 满足 |
|  | 3007 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 16.72 | 5.02 | 3.33 | 满足 |
|  | 3012 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 15.09 | 3.11 | 4.84 | 满足 |
|  | 3013 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 14.91 | 3.22 | 4.63 | 满足 |