	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	内区面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	2
	2003
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	60.16
	60.16
	100

	
	2004
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	60.16
	60.16
	100

	
	2005
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	60.16
	60.16
	100

	
	2006
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	60.16
	50

	
	2007
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	60.16
	50

	
	2008
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	60.16
	50

	
	2009
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	60.16
	50

	
	2010
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.06
	60.15
	50

	3
	3001
	报告厅
	III
	侧面
	2.20
	1313.97
	1093.25
	83

	
	3004
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	77.08
	77.08
	100

	
	3005
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	77.08
	77.08
	100

	
	3006
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	77.08
	72.77
	94

	
	3007
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	66.3
	50

	
	3008
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	63.23
	60

	
	3009
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	60.03
	65

	
	3010
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	50.03
	64

	
	3011
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	60
	62

	4
	4004
	报告厅
	III
	侧面
	2.20
	450.95
	0.00
	70

	
	4005
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	77.08
	67.08
	100

	
	4006
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	77.08
	67.08
	100

	
	4007
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	77.08
	76.83
	100

	
	4008
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.61
	20.61
	80

	
	4009
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	20.56
	70

	
	4010
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.55
	67.08
	74

	
	4011
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.49
	67.08
	73

	
	4012
	普通教室
	III
	侧面
	2.20
	30.06
	47.08
	60

	
	4014
	专用教室
	III
	侧面
	2.20
	523.18
	37.08
	50


