1.建筑声环境

1.1设计依据

1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2.《绿色建筑评价技术细则》

3.《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

4.《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

5.《建筑声学设计手册》

6.《建筑隔声设计—空气声隔声技术》

7.《声学手册》

8.《噪声与振动控制工程手册 》

9.《建筑声学设计原理》

10.《建筑设计资料集》（第二版）第2集

1.2标准详细

1.2.1评价要求

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118‒2010中提出对于商业建筑的噪声级要求：

9.1允许噪声级

9.1.1商业建筑各房间内空场时的噪声级，应符合9.1.1的规定。

表9.1.1室内允许噪声级

| 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高要求标准 | 低限标准 |
| 商场、商店、购物中心、会展中心 | ≤50 | ≤55 |
| 餐厅 | ≤45 | ≤55 |
| 员工休息室 | ≤40 | ≤45 |
| 走廊 | ≤50 | ≤60 |

1.2.2《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019第5.1.4条、第5.2.6条对主要功能房间提出了明确要求。

控制项要求：

5. 1. 4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性应符合下列规定：

1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求；

评分项要求：

5. 2. 6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8 分。

噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分；达到高要求标准限值，得8分。

注：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。

1.3模拟分析

1.3.1 室内噪声级

1.3.2空气声

1.3.2.1一层空气声

1.3.2.2二层空气声

1.3.2.3三层空气声

1.4结论

根据以上分析可得如下结论：

表2.3.9 典型监测点噪声达标判断

| 检查项 | 本工程结论 | 本工程得分 | 优化建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足平均要求 | 3 | 注意临街外窗户门合轻质住宅护墙的隔声量 |
| 撞击声隔声 | 本工程无此项评价 | 0 |  |
| 室内噪声级 | 满足低限要求 | 0 | 注意组合墙的隔声量，提高外窗隔声量 |
| 最不利房间 | 房间编号：1003类型：走廊 昼间：53 夜间：52 |  | 参考室内噪声级查看房间计算详情 |

功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求，同时噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，最终评分7分。