- 附表 4 : 水系统规划设计评审表

| 项目基 本信息 | 工程项目 | 岳池中心医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地址 | 四川省岳池县建设路东路22号 |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 （ m 2 ） | 7.86 | 建 筑 使用性质 |  | 公共建筑 |  |
|  | 建筑高度 （ m ） |  | 建筑层数 (F) ( 地上 / 地下 ) |  |  |  |
|  | 年均总 用水量 （ m ³ /a ） |  | 日均总 用水量 （ m ³ /d ） |  |  |  |
|  | 绿色星级 | □基本级 | □一星 | ☑二星 |  | □三星 |
| 水资源 | 传统水源 | ☑ 自来水 | □ 地下水 |  | □ 地表水 |  |
|  | 非传统水源 | □中水 | □回用雨水 |  | □其他水源 |  |
| 给排水 系统方案 | □执行节水设计标准和技术法规 |  | ☑二次供水系统设置消毒设备 |  |  |  |
|  | ☑采取节水器具 |  | □室外排水系统雨、污分流 |  |  |  |
|  | ☑给水分项、分户计量 |  | ☑景观方案与径流组织因地制宜 |  |  |  |
|  | ☑采取合理减压限 流措施 |  | ☑合理规划海绵城市设施 |  |  |  |
|  | ☑非传统水源满足相应水质标准 |  | □给排水系统智慧 管理和运营 |  |  |  |
|  | ☑非传统水源设置安全使用措施 |  | □选用优质管材 |  |  |  |
| 非传统 水源利用 | 非传统水源 使用场所 | ☑绿化浇灌 | ☑道路冲洗 |  | □车库冲洗 |  |
|  |  | ☑室内冲厕 | ☑景观用水 |  | □其他用水 |  |
|  | 年均雨水利用水量（ m ³ /a ） |  | 非传统水源 利用率（ % ） |  |  |  |
|  | 年均中水用水量（ m ³ /a ） |  | 年径流总量 控制率（ % ） |  |  |  |
| 自评结论 | □符合 | ☑基本符合 |  | □不符合 |  |  |

（设计单位盖章） 年 月 日

注： 1 、 星级 目标指项目规划设计阶段的绿色建筑星级定位，或当地政府出让土地时 对 项目的绿色建筑建设要求 ；

2 、 本表由 设计单位 填写 并给出自评结论，盖章后与其他设计文件资料同时提交施工图审查机构 。