5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

本项目设置地下车库，地下车库每个防火分区至少设置一个与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，当CO浓度达到30-50mg/m³时即报警并启动排风系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

暖通专业初设说明及图纸