可行性研究阶段

能耗及碳排放水平估算报告

公共建筑

| 工程名称 | 灞桥区总部二号综合办公建筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年7月6日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20230808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | R2AD16A9F7BD8A345 |

目  录

1	计算目标	3

2	项目概况	3

3	标准依据	3

4	软件介绍	4

5	能耗量、用电量和用热量的估算	4

6	用水量的估算	4

7	碳排放量	5

8	减碳量	7

9	结果汇总	7

计算目标

按照《政府投资项目可行性研究报告编写大纲》《企业投资项目可行性研究报告编写大纲》《可行性研究报告编写大纲的说明》，以及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第2.0.5条的要求，本报告依据XXX项目在可行性研究阶段的基本技术经济指标，估算项目的年度能耗总量、碳排放总量和碳排放强度。

项目概况

表1 项目基本技术经济指标表

| 工程名称 | 灞桥区总部二号综合办公建筑 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.00° | 东经：108.93° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 用地面积(m2) | 5200 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上11094 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上24.3 地下0.0 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 绿地率（%） | 30 |  |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《政府投资项目可行性研究报告编写大纲》（2023年版）

7. 《企业投资项目可行性研究报告编写大纲》（2023年版）

8. 《可行性研究报告编写大纲的说明》

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第2.0.5条设计要求。

能耗量、用电量和用热量的估算

本报告采用指标估算法，根据《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016中对应的引导值，估算本项目的年能耗和用电量。

本项目共 1 栋建筑，各建筑能耗指标选取及能耗情况如下表。

表2 项目能耗表

| 建筑名称 | 建筑类型 | 建筑面积 （m2) | 能耗指标 （kWh/m2.a) | 年能耗总量 （kWh/a) | 年用电量 （kWh/a) | 年用热量 （kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 公共建筑 | 11094 | 17.40 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |  |  |

用水量的估算

本报告采用指标估算法，根据《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010中对应的用水定额，估算本项目的年用水量。

本项目各项用水定额选取及用水情况如下表。

表3 项目用水量表

| 用水项目名称 | 建筑类型 | 用户人数/面积 (人)/（m2) | 用水定额 （L/人.d) | 年用水量 （m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1生活用水 | 居住建筑 |  | 17.40 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 绿化浇洒 |  |  | m3/m2.a |  |
| 道路浇洒 |  |  | L/m2.次 |  |
| 汽车冲洗 |  |  | L/辆.次 |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |

碳排放量

7.1 计算方法

本报告采用回归分析法和碳排放因子法，根据项目主要技术经济指标和估算的年用电量、用热量和年用水量进行计算。

7.2 物化碳排放量

本报告采用回归分析法，根据项目建筑层数，按以下公式估算项目物化阶段碳排放量：

物化阶段碳排放总量 = 3.99 * 建筑层数+289.94

表4 物化阶段碳排放量

| 建筑名称 | 建筑面积 (㎡) | 建筑层数 | 建筑碳排放量 (tCO2) | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 2743.05 | 6 | 21.92 | 7.99 |
| 建筑2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |

7.3 运行碳排放量

本报告采用碳排放因子法，根据本报告估算的项目用热量、用电量和用水量，按以下公式估算项目运行碳排放量：

运行碳排放量=用电量*电力碳排放因子+用热量*电力碳排放因子+用水量*水资源碳排放因子

表5 运行阶段碳用电碳排放量

| 建筑名称 | 建筑面积 (㎡) | 用电总量 （MWh） | 建筑碳排放量 (tCO2) | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 2743.05 |  | 21.92 | 7.99 |
| 建筑2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |

表6 运行阶段碳用热碳排放量

| 建筑名称 | 建筑面积 (㎡) | 用热总量 （GJ) | 建筑碳排放量 (tCO2) | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 2743.05 |  | 21.92 | 7.99 |
| 建筑2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |

表6 运行阶段碳用水碳排放量

| 用水项目名称 | 面积 (㎡) | 年用水量 （m3/a) | 建筑用水碳排放量 (tCO2) | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1生活用水 | 居住建筑 |  |  |  |
| 建筑2生活用水 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 绿化浇洒 |  |  |  |  |
| 道路浇洒 |  |  |  |  |
| 汽车冲洗 |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |

5.4 拆除碳排放量

本报告采用回归分析法，根据项目建筑层数，按以下公式估算项目物化阶段碳排放量：

建筑面积 *（6%地上建筑层数+2.01）* 能源碳排放修正系数/1000

表8 拆除阶段碳排放量

| 建筑名称 | 建筑面积 (㎡) | 建筑层数 | 建筑碳排放量 (tCO2) | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑1 | 2743.05 | 6 | 21.92 | 7.99 |
| 建筑2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |

5.4 全生命周期碳排放量

表9 项目全生命周期碳排放量

| 分项名称 | 项目碳排放量 (tCO2) | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 物化碳排放量 | 21.92 | 7.99 |
| 运行阶段碳用电碳排放量 |  |  |
| 运行阶段碳用热碳排放量 |  |  |
| 运行阶段碳用水碳排放量 |  |  |
| 拆除碳排放量 |  |  |
| 项目总计 |  |  |

减碳量

6.1 可再生能源减碳量

表10 可再生能源应用减少的碳排放量

| 技术名称 | 应用量 (KW) | 建筑碳减排量 (tCO2) | 单位面积碳减排量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏发电技术 | 2743.05 | 21.92 | 7.99 |
| 技术2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |

6.2 绿化碳汇量

本报告采用回归分析法，根据项目总绿化面积，采用以下公式估算本项目绿化碳汇量：

绿化碳汇量 = 绿化面积  * 绿化种植40年总固碳量平均值

本项目场地面积10000.00㎡，绿化率30.0% ，项目总绿化面积为3000.00㎡，绿化碳汇量为？？tCO2e。

6.3 其他减碳量

（如项目有其他减碳技术，可自行添加该技术应用的总减碳量，单位应统一为tCO2e。软件自动计算该技术应用的单位面积减碳量。）

结果汇总

本项目全生命周期的年度能耗总量、碳排放总量和碳排放强度汇总如下：

表11 建筑能耗量、碳排放量计算结果汇总

| 项目名称 | 年度能耗总量 （MWh/a） | 年度碳排放总量 (kgCO2e/a) | 单位面积年均碳排放量 (kgCO2e/㎡.a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑碳排放量 |  | 2.87 | 0.057 |
| 可再生能源减碳量 |  |  |  |
| 绿化碳汇量 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

该公式引自《建筑碳排放计算》