6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

- 达标自评

R达标；不达标

- 评价要点

- 电动车停车设施

是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：R是、否

停车方式节约集约用地：机械式停车库、R地下停车库、停车楼、其他方式

采用错时停车方式向社会开放：R是、否（原因_________________________）

地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：R是、否

机动车停车位数量：__490__个

规划条件中要求的数量__490__个，设计数量_490_个

简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）

本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。 本项目机动车共涉置490个，其中地上停车位391个，充电车位50个，无障碍车位5个。地下停车数量99个，满足停车需求。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑施工图 | 应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 电气设计 | 电气施工图 | 应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

建筑施工图